Kraków dnia: 2023-05-09

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak pisma: SZP.271-11/23-238.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni Szpitala.” – znak sprawy SZP-271-11-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 pozycje nr 1-20: Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami normy PN – 868-5:2019-01 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań; p. 4.6.1.4. „Wstępnie uformowane systemy bariery sterylnej wprowadzane do obrotu w celu dostarczenia do placówek opieki zdrowotnej nie powinny mieć oznakowania CE i/lub symbolu sterylny” Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowanie rękawów i torebek posiadających takie oznaczenia na oferowanych produktach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w pozycji nr 1-20 wymaga produktów zgodnych z normą PN EN 868-5 Zadanie nr 1 pozycje nr 1-20: Prosimy o potwierdzenie, iż zaoferowane rękawy/torebki nie powinny posiadać nadruku, który zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne p. 5.4.2 Nie używać ponownie / Wyłącznie do jednorazowego użytku wskazuje, iż wyrób medyczny, który znajduje się wewnątrz opakowania jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku co w praktyce może być mylnie zinterpretowane przez końcowego użytkownika. Czy Zamawiający wymaga aby dla potrzeb akredytacji producent posiadał certyfikaty potwierdzające spełnianie norm 13485 oraz ISO 9001 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga, aby produkty w pozycji nr 1-20 były zgodne z normą PN-EN ISO 15223-1:2022-01 Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby producent posiadał certyfikaty potwierdzające spełnianie norm 13485 oraz ISO 9001 Zadanie nr 1 pozycje nr 1-20: Prosimy o udzielenie informacji czy dla potwierdzenia liczby warstw folii w oferowanych opakowań należy przedstawić dokument wydany przez jednostkę notyfikowana potwierdzająca liczbę warstw folii. Liczba warstw foli bez specjalnych badań jest niemożliwa do sprawdzenia a jedynym wiarygodnym dokumentem potwierdzającym jest opinia wydana przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Ponadto liczba warstw folii w dużym stopniu decyduje o jakości oferowanych opakowań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zadanie nr 1 pozycja nr 12: Czy Zamawiający zechce wydzielić rękaw włókninowo foliowy do odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Oferentów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie, zgodnie z SWZ. Zadanie nr 1 pozycja nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szerokości 350 mm lub 400 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawa o szerokości 350 mm lub 400 mm . Zadanie nr 1 pozycja nr 16: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 200mm x 50 mm x 100 mb Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 200mm x 55 mm x 100 mb? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wymiar 200mm x 55 mm x 100 mb. Zadanie nr 1 pozycja nr 18: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 300mm x 65 mm x 100 mb Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 300mm x 80 mm x 100 mb? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie rękawa o wymiarach 300mm x 80 mm x 100 mb Zadanie nr 1 pozycja nr 19: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 80mm x 100mb Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 350mm x 80 mm x 100 mb lub 400mm x 80mm x 100mb ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 80mm x 100 m.b. Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 350mm x 80 mm x 100 m.b. W miejsce rękawa o wymiarach 380mm x 80mm x 100 m.b. Zamawiający nie dopuści rękawa o wymiarach 400mm x 80mm x 100 m.b. Zadanie nr 1 pozycja nr 20: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 420mm x 80-90mm x 100mb Zamawiający dopuści rękaw o wymiarach 400mm x 80 mm x 100 mb ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 400mm x 80 mm x 100 mb. Zadanie nr 1 pozycje nr 21, 22: Czy Zamawiający dopuści torebki przeciw pyłowe o wytrzymałości na rozrywanie 250 mN (w poprzek i wzdłuż) oraz o wytrzymałości na rozdzieranie 60% (w poprzek i wzdłuż)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zadanie nr 1 pozycja nr 21: Czy Zamawiający dopuści torebki w opakowaniach po 500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie zaokrąglona do pełnych opakowań w górę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zadanie nr 1 pozycja nr 22: Czy w miejsce torebki o wymiarach 40 x 76 cm Zamawiający dopuści torebkę o wymiarach 46 x 75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 3: 3. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary: 4. w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 lit b., w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, lub rozwiązania umowy w trybie § 11 ust. 1, 5. w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionej partii materiałów w terminie ustalonym w § 7 ust. 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy 6. w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 lit b., za każdy dzień zwłoki a w dostawie materiałów wolnych od wad w terminie określonym w § 7 ust. 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. d projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,… od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego” na ,,… od dnia uznania reklamacji”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2023-05-08 godz. 10:00 na dzień 2023-05-12 godz. 10:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2023-05-08 godz. 10:30 na dzień 2023-05-12 godz. 10:30.

- Termin związania ofertą – z dnia 2023-06-06 na dzień 2023-06-10

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający