Kraków dnia: 2023-05-12

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak : SZP.271. 7/23-  253  .EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego” – znak sprawy SZP-271-7-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 1 poz. 1 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1.5 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Zadanie 1 poz. 1 - Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL Pasujące na obie dłonie. Poziom AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,07 - 0,13 mm, długość min. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie 1 poz. 3- Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie 1 poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 290 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL z przedłużonym mankietem, min. długość 290mm. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie 14 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła 3-warstwowe (2 x bibuła + 1 x folia), wzmocnione min. 48 nitkami z poliestru, gramatura min. 60 g/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 2-warstwowe, wykonane z miękkiej i chłonnej celulozy typu Airlaid i warstwy folii, wymiary 80 x 220 cm, gramatura min. 55 g/m2, z każdego dłuższego boku po 2 paski zapobiegające ściekaniu płynu bezpośrednio na podłogę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2 Zadanie 16: Pytanie 1, Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności: worki zbiorcze o pojemności 1500 ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca, worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość, filtr z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości, w opakowaniu 10 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 2, Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności: zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości. Wkładka żelująca w worku zbiorczym będąca połączeniem papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 Pytanie 1 Zadanie 17 Pozycja 1 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 2 Zadanie 17 Pozycja 2 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 3 Zadanie 17 Pozycja 3 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla noworodków od 3 do 20 kg, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 4 Zadanie 17 Pozycja 4 Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający w zadaniu 15 będzie wymagał pasków do pomiaru glikemii z krwi noworodków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymaga. - Czy Zamawiający w zadaniu 15 będzie wymagał pasków do gleukometru o zakresie wartości hematokrytu 10-65%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza paski do glukometru o zakresie wartości hematokrytu 10-65%? - Czy Zamawiający w zadaniu 15 dopuści paski zawierające dwie fiolki po 50 szt. w każdym opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, dopuszcza.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze S-XL? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm i AQL 1,5? Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL z przedłużonym mankietem, min. długość 290mm. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5? Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,10mm+/-0,02? Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02 Zadanie nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63g/m2? Zamawiający dopuszcza ochraniacze na buty wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63g/m2 Zadanie nr 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza Zadanie nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonki na głowicę USG z wysokiej jakości naturalnego lateksu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Zadanie nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie nr 6 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłonek na głowicę USG pakowanych a’144 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (30 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe, pakowane w opakowania a'8 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy z odżywką, bez barwników i substancji zapachowych. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierający w składzie Aqua, Capryloyl Glycine, Glycerin, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Aloe Vera Extract, DL-Panthenol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Caprylyl Glycol, Potassium sorbate/sodium Citrate. Pakowany pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 15–20 sekund (maks. 800 W). Pakowany pojedynczo. Zarejestrowany jako produkt kosmetyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 30cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Zadanie nr 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowe, włókninowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 30cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 800W). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, Capryl/Capramidopropyl Betaine. Bezzapachowe, pakowane w opakowania a'10 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym typu "Flow wrap"nadrukowana instrukcja użycia, ilość , skład oraz ikony informujące: nie wrzucać do toalety, nie macerować. Nie zawierają lateksu. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Zadanie nr 10 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści Jednorazowa myjka do mycia ciała noworodków nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonana w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2, rozmiar 12cm x 10cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. Zarejestrowane jako produkt kosmetyczny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Zadanie nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne wykonane z 1 warstwy papieru (23g/m2 +/- 2g/m2) i warstwy folii (17 g/m2 +/- 2g/m2)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zadanie nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pakiet 20, Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści sterylne maski tlenowe do średnich stężeń w rozmiarze M, bez mankietu, wykonana z wysokiej jakości medycznego pcv bez lateksu, ze śladową ilością ftalanów DEHP, spełniająca pozostałe wymagania swz? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 20, Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści bezpieczne dla noworodków wąsy tlenowe o rozstawie końcówek wew.7mm i zew.12mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 20, Pozycja 10-11 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o konstrukcji przelewowej dla pacjenta siedzącego o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 μm przy przepływie 6 l/min, posiadający w zestawie silikonową zastawkę jednokierunkową (odłączalną) redukującą straty leku podczas nebulizacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 20, Pozycja 12-14 Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę z drenem i przelewowym nebulizatorem o pojemności 8ml (skalowany co 1ml) ze średnią wielkością wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm. Wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów DEHP, bez lateksu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 20, Pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę z drenem i nebulizatorem wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów DEHP, bez lateksu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 20, Pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą właściwości: Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą ▪ Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami ▪ Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym ▪ W zestawie 2 dysze – biała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zielona, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 26%, 28%, 30%) ▪ Pojemnik na wodę w celu dodatkowego nawilżenia ▪ Jednorazowego użytku ▪ Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu ▪ Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie zaokrąglonej rękawicy do bezwodnego mycia ciała pacjenta ze zwężeniem w dolnej części, nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania, wykonana z miękkiej włókniny, rozmiar 17 cm x 23,5 cm, nasączona preparatem odświeżającym i nawilżającym neutralnym pH (5,5), możliwość wcześniejszego podgrzania mikrofalówce, jednorazowego użytku, bez lateksu, zawierające w składzie: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku, opakowanie 10 sztuk? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę, która nie jest wyrobem medycznym? Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych myjka do ciała pacjenta nie spełnia definicji wyrobu medycznego, ponieważ jej przeznaczeniem jest utrzymanie higieny ciała, a to nie jest celem medycznym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga myjkę będącą wyrobem medycznym. Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepek z zawartością środków myjących, pielęgnacyjnych przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji włosów i okolic dla pacjentów hospitalizowanych, obłożnie chorych oraz pacjentów specjalnej opieki takich jak pacjenci intensywnej terapii, nie wymaga użycia wody oraz spłukiwania, wykonany z dwóch warstw: włóknina spunlace i folia PE, rozmiar uniwersalny, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH (5,5), możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce, jednorazowego użytku, bez lateksu, zawierający w składzie: Simetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepek, który nie jest wyrobem medycznym? Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyrób, którego przeznaczeniem jest utrzymanie higieny ciała, nie stanowi wyrobu medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści prostokątne myjki-ścierki uniwersalne, nasączone środkiem myjącym z kremem barierowym zawierające 3% dimetikon, fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbat 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfum, ekstrakt z rumianku. Witamina E oraz Prowitamina B5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20cm x 22cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’12 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści myjkę, która nie jest wyrobem medycznym? Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych myjka do ciała pacjenta nie spełnia definicji wyrobu medycznego, ponieważ jej przeznaczeniem jest utrzymanie higieny ciała, a to nie jest celem medycznym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga myjkę będącą wyrobem medycznym. Zadanie nr 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści prostokątne myjki-ścierki nasączone środkiem myjącym z kremem barierowym, odpowiednie do mycia całego ciała, szczególnie okolic intymnych zawierające 3% dimetikon, fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbat 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoesan sodu, perfum, ekstrakt z rumianku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 20cm x 20cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar ok. 20cm x 12cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 10 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’64 sztuki z przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem w górę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2000 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 25ml w przedziale 25-100 ml oraz co 100ml w przedziale 100-2000 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści silikonowy rękaw o długości 160 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ 167 +/- 2 cm. Zadanie nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści w zestawie worki o pojemności 2000 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worki skalowane co 25ml w przedziale 25-100 ml oraz co 100ml w przedziale 100-2000 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetr z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z kodem na opakowaniu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetr z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z kodem na opakowaniu. Zadanie nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompatybilny czujnik bez zatwierdzenia do użycia przez producenta w instrukcji obsługi pulsoksymetrów będących w posiadaniu Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, ze względu na obecną gwarancję na urządzenie, która wymaga używania czujników zatwierdzonych przez producenta w instrukcji obsługi urządzenia. Zadanie nr 17 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czujnik przeznaczony dla masy ciała od 1 kg do 15 kg oraz od 15 kg do 40 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na zbyt małe wagi urodzeniowe. Zadanie nr 17 poz. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetr z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie kodu, nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z kodem na opakowaniu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetr z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z kodem na opakowaniu. Zadanie nr 17 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompatybilny czujnik bez zatwierdzenia do użycia przez producenta w instrukcji obsługi pulsoksymetrów będących w posiadaniu Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, ze względu na obecną gwarancję na urządzenie, która wymaga używania czujników zatwierdzonych przez producenta w instrukcji obsługi urządzenia. Zadanie nr 17 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czujnik przeznaczony dla masy ciała od 1 kg do 15 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 17 poz. 3 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetr i wyświetlana jego nazwa na urządzeniu”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie nr 17 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kompatybilny czujnik bez zatwierdzenia do użycia przez producenta w instrukcji obsługi pulsoksymetrów będących w posiadaniu Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 17 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści akrylowy klej zamiast silikonowego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 17 poz. 4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z bandażem pomiędzy elementami optycznymi: diodą LED i fotodetektorem”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie nr 17 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści długość kabla 90 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści standardową maskę tlenową dla noworodków, o zwykłej długości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 10, 11, 12, 13 Czy Zamawiający dopuści nebulizator wytwarzający mgiełkę – cząsteczki o średnicy max 2,0 - 2,2 µm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści łącznik T bez mechanizmu samo domykania podczas odłączania nebulizatora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą 15 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml, skalowany co 1 ml w zakresie 1-6ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zwężki Venturiego o stężeniach 24, 28, 31, 35, 40, 50%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Zadanie nr 20 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści zestaw niezawierający lateksu bez oznaczenia producenta na opakowaniu jednostkowym? Producenci mają obowiązek umieszczać informację w przypadku, kiedy produkt zawiera lateks. Nanoszenie informacji o braku lateksu nie jest zaś wymagane. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 30 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednoczęściowych opasek do unieruchomienia kończyn wykonanych z miękkiego i delikatnego materiału (bawełna + welur), z możliwością regulacji długości dzięki mocowaniu na rzepy, do założenia na kostce lub nadgarstku pacjenta, w zestawie dwie opaski, każda z nich zawiera pasek o długości 150 cm z plastikowym zintegrowanym uchwytem do mocowania, rozmiary opasek do wyboru: 3x12 cm, 4x17 cm, 7x22 cm, 7x25 cm, 7x30 cm, zdjęcie poglądowe poniżej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie nr 31 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski tlenowej z workiem przeznaczonej do wysokiej koncentracji tlenu, wykonana z medycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos zapewniającą wygodne dopasowanie, wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem, dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia, obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta, otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami, wyposażona w rezerwuar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową, maska dostępna w rozmiarach S, M, L, XL? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 Zadanie 20 poz. 11 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatora bez mechanizmu samo domykania podczas odłączania nebulizatora. Reszta parametrów zgodna z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 Zadanie 20, poz. 1-8 Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Czy zamawiający wymaga maski bez lateksu i ftalanów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. Zadanie 6, poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza osłonki lekko pudrowane? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 6, poz. 1-2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza przeliczenie bez zaokrągleń . Zadanie 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza przeliczenie bez zaokrągleń . Zadanie 18, poz. 1 Czy zamawiający wymaga podkład składający się 2 warstwy papieru i 1 x warstwa folii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza . Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 38 cm x 40 m , z perforacją co 160 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 13 ± 2 μm ,80 szt. na rolce, w kolorze niebieskim , zielonym i białym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza . Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza . Zadanie 18, poz. 2 Czy zamawiający wymaga podkład składający się 2 warstwy papieru i 1 x warstwa folii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza . Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza . Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 160 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 13 ± 2 μm ,80 szt. na rolce, w kolorze niebieskim , zielonym i białym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zadanie 18, poz.3 Czy zamawiający wymaga podkład składający się 2 warstwy papieru i 1 x warstwa folii? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 60 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze całkowitej 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza przeliczenie bez zaokrągleń .

Pytanie nr 9 Zadanie 20 poz. 10 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 15ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 20 poz. 12 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 7ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 20 poz. 13 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 7ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zadanie 20 poz. 14 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatora o pojemności 6ml. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Projekt Umowy §6 ust 2 Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy Zamawiający oczekuje rozkładania towaru czy też roznoszenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wniesienie towaru do pomieszczenia pełniącego funkcje magazynu na terenie szpitala i pozostawienie go w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika w obecności pracownika. Projekt Umowy §9 ust 2.1) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości przedmiotu umowy, o której mowa w par.2 ust. 4 ” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”. Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Projekt Umowy §10 ust 2 Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 Zadanie nr 1 pozycja 2 Prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 (rękawice nitrylowe długie) z Zadania nr 1 jako osobnego pakietu. Taki podział pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór odpowiedniej oferty z dostępnością do korzystnych cen, przy zachowaniu wysokich wymogów jakościowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie nr 1 pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,07mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL Pasujące na obie dłonie. Poziom AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,07 - 0,13 mm, długość min. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie nr 1 pozycja 3 Prosimy o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości pojedynczej ścianki palca min. 0,06mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Zadanie nr 1 Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga załączania do oferty dokumentów potwierdzający rejestrację rękawic jako wyroby medyczne, tj. deklaracji zgodności oraz zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga załączania do oferty, natomiast w trakcie realizacji umowy , wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów na każde żądanie zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie.

Pytanie nr 11 Zadanie 17 poz.1 Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga pomiar od 60%. Prosimy o odstąpienie od wymogu "czujnik rozpoznawalny przez pulsoksymetr", co sprowadza się tylko do wyświetlania nazwy czujnika na ekranie monitora, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Informujemy, że wszystkie dane dotyczące czujnika znajdują się na opakowaniu jednostkowym, więc samo wyświetlanie nazwy nie wpływa na funkcjonalność, a jedynie ogranicza konkurencję. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu "czujnik rozpoznawalny przez pulsoksymetr". Prosimy o odstąpienie od wymogu "posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika" i "W zestawie (w opakowaniu wraz z czujnikiem) 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika" ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dzięki dodatkowym krążkom wydłużona jest żywotność czujników. poz. 2 Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze <3 i >30 kg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Prosimy o dopuszczenie czujników o długości przewodu 90 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Prosimy o dopuszczenie czujników z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO2 +/-2% w zakresie 70-100% (<70% nieokreślona) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga pomiaru od 60% Prosimy o odstąpienie od wymogu fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych, ponieważ parametr ten spełnia tylko jeden wykonawca. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody , dokładny pomiar jest bardzo istotny, a miedziana osłonka zabezpiecza czujnik przed negatywnym działaniem innych sprzętów na oddziale. Zadanie 30 Prosimy o dopuszczenie pasów jednopacjentowych o poniższych parametrach: -Opaski na nadgarstki przeznaczone do unieruchamiania rąk pacjenta. -Miękko wyściełana opaska na nadgarstek z poliamidowym oczkiem w kształcie litery „D”. -Wykonane z 8mm pianki poliestrowej, 100% włókna wiskozowego po stronie wewnętrznej i weluru poliamidowego po stronie zewnętrznej (274gr/m2). -Zapinane na rzep. -Nie zawierają lateksu. -Przywiązywane do łóżka za pomocą pasa wykonanego w 100% z poliestru o długości 108 cm. -Wymiary opaski 30 x 8 cm. -Pasy z możliwością prania do 40°C Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 Zadanie 7: Czy zamawiający wymaga ochraniaczy na gumkę z dodatkowym wiązaniem i antypoślizgowe? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zadanie 7: Czy zamawiający wymaga ochraniaczy o wysokości 48cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zadanie 7: Czy zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny 30 g/m2 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zadanie 8 pozycja 1: Czy zamawiający wymaga skuteczność filtracji >95%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający Tak, wymaga. Zadanie 8 pozycja 2: Czy zamawiający wymaga jednorazową maseczkę z regulowanym klipsem i gąbką uszczelniającą w części nosowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga. Zadanie 31: Czy zamawiający wymaga aby przy zgięciu przewodu nie zatrzyma się przepływ tlenu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 31: Czy zamawiający dopuści wymiary M,L,XL? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zadanie 31: Czy zamawiający dopuści maskę, która nie jest umieszczona na plastikowej tacce? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 Pytanie 1 do zadania 4 pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści: Wypukła płytka do systemu stomijnego dwuczęściowego, otwór 55mm, wypukłość 6mm, rozmiar płytki 128 x 113 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2 do zadania 4 pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści Worek otwarty w systemie jednoczęściowym, otwór 13-60 mm do docięcia, wypukłość 6mm, wypukłość typu Convex, wymiar płytki 294 x 147mm, pojemność 470ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 3 do zadania 4 pozycja 3 - czy Zamawiający dopuści Worek urostomijny w systemie jednoczęściowym, przezroczysty, otwór 13-48 mm do docięcia, wypukłość typu Convex, wymiar płytki 222.5 x 148mm, pojemność 360ml, z wygodnym kranikiem silikonowym do odpuszczania moczu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 4 do zadania 4 pozycja 5 - czy Zamawiający dopuści: Worek stomijny w systemie jednoczęściowym, otwór 13-48 mm do przycięcia, wypukłość 6mm, wypukłość typu Convex, wymiar płytki 269.5 x 146, pojemność 320 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 5 do zadania 4 pozycja 6: czy Zamawiający dopuści: Worek stomijny w systemie dwuczęściowym, otwarty, nieprzezroczysty, pierścień 55mm, wypukłość typu Convex, pojemność 350 ml, rzep? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie 6 do zadania 4 pozycja 9: czy Zamawiający dopuści ekonomiczną pastę stomijną w opakowaniu 100g, z odpowiednim przeliczeniem gramatury - z liczby oczekiwanych 2000 opakowań 50 g wynika, że Zamawiający oczekuje łącznie 100.000 gram pasty – czyli czy oferując pastę w opakowaniu 100g należy zaoferować 100 szt. pasty 100g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 Pytanie nr 1 Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczkę : Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe bezpudrowe , niesterylne XS – XL z przedłużonym mankietem długość 290mm+/-10mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,14mm+/- 0,02. Dopuszczone do kontaktu z żywnością . Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej , Pakowanie po 100 sztuk. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL z przedłużonym mankietem, min. długość 290mm. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pytanie nr 2 Zadanie nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści rękawiczkę : Rękawice diagnostyczne niejowe winylowe bezpudrowe rozm XS – XL. Pozmiom AQL 1.5. Grubość pojedynczej ścianki palca min.8mm+/-0,02. Dopuszczone do kontaktu z żywnością . Wyrób medyczny środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Na rynku nie ma rękawiczki winylowej o poziomie AQL-1.0. Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pytanie nr 3 Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczkę : Rękawice diagnostyczną niejałową lateksową bezpudrową rozm. XS-XL Pasujące na obie dłonie. Poziom max. AQL 1,0. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,09mm+/-0,02, długość min. 240mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści rękawiczkę : Rękawice diagnostyczną niejałową lateksową bezpudrową rozm. XS-XL Pasujące na obie dłonie. Poziom max. AQL 1,5 Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,07mm, długość min. 240mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w pakiecie 19 zaakceptuję dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający akceptuje. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zapisu: ,,Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail lub dostarczenie faktury w formie papierowej wraz z dostawą towaru’’? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16 Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o grubości na palcu 0,09mm (ścianka pojedyncza)? Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL Pasujące na obie dłonie. Poziom AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,07 - 0,13 mm, długość min. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 1 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitrylowych pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 1 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o długości min.295mm? Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL z przedłużonym mankietem, min. długość 290mm. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 1 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o poziomie AQL 1.5, grubości na palcu 0,08mm (ścianka pojedyncza)? Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 2 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic o grubości na palcu 0,11mm (ścianka pojedyncza)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza Pytania do wzoru umowy: - Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 10 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody - Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy. UZASADNIENIE: Postanowienie projektu umowy w obecnym brzmieniu traktować należy jako nieważny, zaś w jego miejsce zastosowanie mają przepisy ustawy tj. art. 13 w zw. z art. 8 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r poz. 424 ze zm.) (zob. Wyrok SO Warszawa – Praga w Warszawie III C 176/17). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje projekt umowy w tym zakresie. - Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 pkt 1) projektu umowy poprzez obniżenie kary mownej nią przewidzianej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 1. Czy z uwagi na fakt, że a) glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do oceny glikemii pośmiertnie; b) stężenie glukozy spadające poniżej 54 mg/dl stanowi istotną klinicznie hipoglikemię z objawami klinicznymi zagrożenie zdrowia i życia, Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15 paski testowe z zakresem pomiarowym wynoszącym 20-600mg/dl, który przy zmierzonym stężeniu <20mg/dl podaje zamiast wyniku liczbowego komunikat „LO”? Prosimy o uwzględnienie faktu, że żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie podać czy rzeczywiste stężenie glukozy w próbce krwi wynosi 10 czy 20mg/dl, gdyż różnica między tymi stężeniami jest mniejsza od błędu pomiarowego glukometru (dopuszczalny błąd pomiarowy zgodnie z normą EN ISO 15197:2015 wynosi +/-15mg/dl). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 15 paski testowe służące do wykonywania pomiarów we krwi włośniczkowej zarówno u osób dorosłych jak i noworodków? W warunkach pracy szpitali pomiary glikemii za pomocą glukometru w próbkach krwi żylnej i tętniczej są wykonywane niezwykle rzadko (o ile w ogóle), gdyż w takim celu wykonywane są badania laboratoryjne z zastosowaniem analizatora glukozy. Pobieranie krwi żylnej w celu pomiaru glikemii za pomocą glukometru wiąże się również z niekompatybilnością wyniku takiego pomiaru z wynikiem otrzymanym we krwi włośniczkowej z uwagi na opóźnienie czasowe w wyrównywaniu stężenia glukozy we krwi żylnej w stosunku do krwi włośniczkowej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Zadaniu nr 15 pasków do glukometru z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska, umożliwiająca jego bezdotykowe usuwanie? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu Zamawiającego, eliminując kontakt personelu z krwią pacjenta przy każdym wyciąganiu zużytego paska z glukometru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. 4. Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Zadaniu nr 15? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. - Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu nr 15 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Pakiet 1, Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. cieńszych (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie, produkowanych bez szkodliwych akceleratorów chemicznych, tj. tiuramy, MBT, ZMBT, BHT, BHA, potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC. Obniżona grubość zapewnia także, że rękawice są miękkie i elastyczne, przez co łatwo się zakładają i są lepiej dopasowane do dłoni, a praca w nich jest bardzie komfortowa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL Pasujące na obie dłonie. Poziom AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,07 - 0,13 mm, długość min. 240mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pakiet 1, Poz.1 Czy w celu zabezpieczania zawartości opakowania przed wypadaniem rękawic oraz dostaniem się do wnętrza mikroorganizmów, bakterii, czy kurzu Zamawiający oczekuje oby opakowanie rękawic posiadało otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz instrukcję zakładania i zdejmowania rękawic umieszoną bezpośrednio na opakowaniu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pakiet 1, Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o AQL ≤1,5, pakowanych po maks. 100 szt. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL z przedłużonym mankietem, min. długość 290mm. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pakiet 1, Poz.2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek o długości 290mm +/- 10mm, pakowanych po maks. 100 szt. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe nitrylowe bezpudrowe rozm. XS-XL z przedłużonym mankietem, min. długość 290mm. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pakiet 1, Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. cieńszych (grubość max. 0,10 mm), co gwarantujące najlepsze czucie, ale jednocześnie bardziej barierowych na przenikanie substancji chemicznych - wszystkie substancje chemiczne użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 5, AQL max. 1,5. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następującym zakresie: Rękawice diagnostyczne niejałowe winylowe bezpudrowe rozm. XS-XL. Poziom max. AQL 1,0-1,5. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,06 - 0,12 mm. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wyrób medyczny, środek ochrony indywidualnej. Pakowane po 100szt. Pakiet 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek lateksowych bezpudrowych o grubości na palcu min. 0,11mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pakiet 16 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy oczekuje, aby bezpieczny czas użycia systemu wynoszący 29 dni był potwierdzony badaniami klinicznymi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 20 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce maski o wydłużonym kształcie maskę krótką z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 20 poz. 11 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby wymagana przestrzeń martwa o długości 12cm posiadała łączenia 22F/15F? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 20 poz. 12 i 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w miejsce drenu ze złączem uniwersalnym drenu ze złączem standardowym z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 10 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych myjek typu rękawice do toalety osobistej pacjenta dedykowane do ogólnej i uzupełniającej higieny. Myjki o naturalnym pH, przebadane dermatologicznie, wstępnie nawilżone, bez alkoholu, bezzapachowe, w składzie: wyciąg z aloesu i witamina E; nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka, nawilżający, o właściwościach kojących, odpowiednie dla wszystkich typów skóry. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. W opakowaniu 8 sztuk. Rozmiar 21x15 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza parametry, wymaga wyrób medyczny. Pakiet 10 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania czepka do mycia głowy pacjenta, nie wymagającego dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza parametry, wymaga wyrób medyczny. Pakiet 10 poz. 3 i 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania myjek do toalety osobistej pacjenta dedykowanych do ogólnej i uzupełniającej higieny i pielęgnacji skóry oraz jako element higieny pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach 20 x 30 cm, w składzie: niewymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, z wysoką zawartością aloesu chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. 48 myjek w opakowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza parametry, wymaga wyrób medyczny. Pakiet 10 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania myjek do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, simetikonu oraz substancji o działaniu p/bakteryjnym chlorku benzalkoniowego, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej 30 sekund przy mocy max. 1250 W. W opakowaniu 8 myjek. Instrukcja użycia w formie piktogramu umieszczonym na opakowaniu jednostkowym. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza parametry, wymaga wyrób medyczny.

Pytanie nr 19 Dotyczy Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne o gramaturze min. 55 g/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a’25 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Pakiet 18, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład składający się 1 warstwy chłonnej i1 warstwa nieprzepuszczalnej, długość 50m z przeliczeniem wymaganej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy Pakiet 18, poz.1 Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 33cm i długości 20m z przeliczeniem wymaganej ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20 Zadanie 1 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla niej osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 Zadanie 17 Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia poprzetargowego szkolenia aplikacyjnego dotyczącego czujnków Nellcor w siedzibie Zamawiającego dla zespołu klnicznego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. Zadanie 32 Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia poprzetargowego szkolenia z zastosowania technologii BIS w siedzibie Zamawiającego dla zespołu klinicznego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 22 Zadanie 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki pielęgnacyjne w rozmiarze 25x30cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane testy paskowe były indywidualnie pakowane tj. każdy test zapakowany sterylnie w aluminiowej folii - 100 takich testów tworzy opakowanie ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Ponadto, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert, z dnia 2023-05-18 godz. 10:00 na dzień 2023-05-22 godz. 10:00.

- otwarcia ofert, z dnia  2023-05-18 godz. 10:30 na dzień 2023-05-22 godz. 10:30.

Termin związania ofertą z dnia 15.08.2023 na dzień 19.08.2023

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pisma:

- Wzór oferty- załącznik nr 1 do SWZ – modyfikacja,

- Projekt umowy- załącznik nr 4 do SWZ – modyfikacja.

Zamawiający