Niepołomice dnia: 2023-05-19

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - montaż kotłów gazowych” – znak sprawy ZP.271.10.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Proszę o podanie mocy cieplnej dla systemu grzewczego w (kW) niezbędnej do ogrzania poszczególnych budynków. Pytanie 2 Czy do poszczególnych budynków zostały dobrane grzejniki? Jeśli tak, to proszę o podanie ilości oraz moc grzejników do poszczególnych domów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad. 1. Zgodnie z OPZ należy przyjąć kotły o mocy 6-30kW (moc kotła dobrana dla danego budynku). Dobór kotła z typoszeregu danego producenta, dla danego budynku przedstawi do akceptacji IN wykonawca na etapie wniosków materiałowych. Ad. 2. Dobór mocy i ilości grzejników do poszczególnych pomieszczeń dokona wykonawca przed montażem.

…………………………