Kraków dnia: 2023-05-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/4/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu 1, poz. 19 Czy Zamawiający dopuści również długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 1, poz. 26 Czy Zamawiający dopuści szew z igła okrągłą z tnącym końcem oraz długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 3, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nic w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dot. Pakietu 3, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik