Kraków dnia: 2023-05-23

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych I” – znak sprawy ZP/13/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania bezalkoholowych chusteczek do mycia i dezynfekcji małych powierzchni o działaniu na B (włącznie z MRSA), F, V w czasie nie dłuższym niż 1 min. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego wrażliwego na alkohole jak: głowice USG, inkubatory i sprzęt rehabilitacyjny, lampy, fotele zabiegowe itp. Nadające się do dezynfekcji sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, szkła akrylowego. Przebadane zgodnie z normami dla środków dezynfekcyjnych. Opakowania zawierające 100 szt. chusteczek w rozmiarze chusteczki 20x 28 cm lub opakowanie 200 szt. w rozmiarze 20x 20 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania zawierające 100 szt. chusteczek w rozmiarze chusteczki 20x 28 cm. Pakiet 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowego do użycia alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych do powierzchni małych. Preparat na bazie dwóch alkoholi (w tym etanol) w ilości max. 75g/100g płynu, Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, fenole itp.). Bezbarwny, pH 7 Wykazujący dobrą potwierdzoną kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem –Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B- EN 13727, MRSA, F (Candida albicans) – EN13624, Tbc (M.Terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, Polio, Adeno) w czasie do 1 min. Produkt nie wymagający szczególnych warunków przechowywania, preparat o lepszej wydajności 30ml/m ₂.. Opakowanie – butelka 1 litrowa z nakrętką lub ze spryskiwaczem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel