Kraków dnia: 2023-05-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-302/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę 3 szt. projektorów z uchwytami oraz 3 szt. ekranów elektrycznych na potrzeby WEAIiIB” – znak sprawy KC-zp.272-302/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ::

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1

W specyfikacji ekranów jest opisana minimalna wielkość powierzchni roboczej --> 230 x 129 cm (108" 16:9). Czy zamawiający dopuści ekran większy o powierzchni roboczej 266x149 cm (120" 16:9). Czy nie ma technicznych przeciwwskazań (np. ilość miejsca)

Pytanie 2

W projekcie umowy jest zawarty zapis o montażu oraz uruchomieniu. Czy zamawiający wymaga podłączenia kablowego HDMI ( kabel +korytka+ puszka zakończeniowa) ?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza ekran o większej powierzchni. Tym samym Zamawiający zmienia wymaganą wartość parametru ekranu w następujący sposób

- przed zmianą:

Powierzchnia projekcyjna: nie mniejsza niż 230 x 129 cm

- po zmianie:

Powierzchnia projekcyjna: nie mniejsza niż 266 x 149 cm

Ad. 2

Zamawiający nie wymaga podłączenia kablowego HDMI, ponieważ posiada własne zasoby.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią  SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.