| Pakiet 1 – Preparaty hemostatyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mająca zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego, udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm. |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 2 – Opatrunki samoprzylepne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | "Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem kauczukowym. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 7,2x5cm, wymiar warstwy chłonnej min. 4x2,5cm, opakowanie 50 szt." |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | "Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem kauczukowym. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 15x8cm, wymiar warstwy chłonnej min. 11x3,8cm, opakowanie 25 szt." |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | "Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, nie przywierający do rany, pokryty hipoalergicznym klejem kauczukowym. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną chroniąca ranę przed zabrudzeniem i infekcją. Rozmiar 25x10cm, wymiar warstwy chłonnej min. 20,5x5,5cm, opakowanie 25 szt." |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 3 – Opatrunki specjalistyczne, opatrunek z przecięciem i otworem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA (alkohol winylowy) zawierającej błękit metylenowy i fiolet gencjany, rozmiar 10cm x 10cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Opatrunek bakteriostatyczny wykonany z gąbki PVA (alkohol winylowy) zawierającej błękit metylenowy i fiolet gencjany, rozmiar 15cm x 15cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Opatrunek z wkładem chłonnym, włókninowy, samoprzylepny, z przecięciem i otworem O, jałowy 12 cm x 14 cm. Nie więcej niż 25 szt. w opakowaniu. |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 4 – Pakiet do pierwszej toalety noworodka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Pakiet do pierwszej toalety noworodka, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, składający się z: podkładu chłonnego 90 cm x 60 cm z pulpy celulozowej podfoliowanej i serwet włókninowych 80cm x 60 cm wchłaniających wodę do osuszania noworodka w ilości 4 szt., opakowanie zbiorcze nie większe niż 20 szt. |  | 960 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 5 - Opatrunki jałowe na rany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Kompres jałowy chłonny, rozmiar 10cm x 20cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Opatrunek jałowy do ran sączących z algami morskimi, rozmiar 10cm x 10cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Opatrunek jałowy do ran sączących z algami morskimi, rozmiar 5cm x 5cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia ze srebrem, rozmiar 5cm x 5cm, pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 660 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Jałowa taśma samoprzylepna jednorazowego użycia 10cm x 50cm, w opakowaniu po 2 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 3 840 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 6 – Pakiety zabiegowe jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w zestawach | Cena jednostkowa netto za 1 zestaw | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Pakiet zabiegowy do operacji cięć cesarskich jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10cm x 10cm z nitką RTG, 3 x 10szt. przewiązane po 10 szt.; serwety operacyjne bez troka 45cm x 45cm z nitką RTG x 10szt.; opatrunek z włókniny chłonnej 10cm x 20cm - 1szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  | 680 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Pakiet zabiegowy do operacji brzusznych jałowy, z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 10cm x 10cm z nitką RTG po 20szt. x2 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45cm x 45cm z nitką RTG x 10szt.; tupfer kula 20cm x 20cm po 4szt. z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  | 1 210 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Pakiet zabiegowy do operacji tarczycy jałowy z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 12 warstw, kompresy 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG po 20szt. x1 przewiązanych nitką; serwety operacyjne bez troka 45cm x 45cm z nitką RTG x 5szt.; tupfer kula 20cm x 20cm po 4szt.; tupfery fasolka 15cm x 15cm po 10 szt. x 2 z nitką RTG. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Pakiet nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. Element RTG w serwecie operacyjnej może być w formie chipa. |  | 620 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 7 – Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 zestaw | Wartość VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12-warstwowych, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, pakowany po 5szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | 4 985 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12-warstwowych, rozmiar 10cm x 10cm, pakowane po 20szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | 59 420 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Pakiet kompresów gazowych jałowych z gazy bielonej bawełnianej, hydrofilnej bez luźnych nitek, minimum 17-nitkowych, 12-warstwowych, rozmiar 7,5cm x 7,5cm, pakowane po 20szt., z nitką RTG, podwijane brzegi kompresów, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa IIa. Pakiety nie mogą być sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | 7 700 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 8 – Kompresy jałowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10cm x 20cm po 3szt. bez nitki RTG, podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 90 360 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 5cm x 5cm po 3szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 213 690 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5cm x 7,5cm po 3szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 166 740 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10cm x 10cm po 3szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 123 894 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5cm x 7,5cm po 5szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 70 190 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 10cm x 10cm po 20szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 96 500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 7 | Kompres jałowy z gazy bielonej bawełnianej hydrofilnej bez luźnych nitek, nie mniej niż 17-nitkowy, 12 warstw, 7,5cm x 7,5cm po 20szt. bez nitki RTG podwijane brzegi kompresu, opakowanie papierowo-foliowe, umożliwiające aseptyczne otwieranie. Klasa IIa, reguła 7. |  | 57 700 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 9 – Opatrunki do kateterów i wkłuć centralnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, dla dzieci, z motywem misia do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 5cm x 5,7cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, bez wycięcia, o wymiarach 10cm x 12cm, +/-0,5cm pakowany pojedynczo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, samoprzylepny, z wycięciem, o wymiarach 9cm x 12cm, +/-0,5cm, do zabezpieczania centralnych wkłuć dożylnych, pakowany pojedynczo, z metką do oznaczania daty. Opatrunek ma posiadać obrzeża wzmocnione włókniną. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Opatrunek przezroczysty, jałowy, pakowany pojedynczo, do podtrzymywania kateterów z wycięciem, o wymiarach 6cm x 7cm, z metką do oznaczania daty. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 10 - Plastry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w sztukach | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Przylepiec z włókniny poliestrowej o wymiarach 1,25cm x 9 - 10m, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiający dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, wodoodporny, pokryty klejem akrylowym. |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Przylepiec z włókniny poliestrowej o wymiarach 2,5cm x 9 - 10m, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni, umożliwiający dzielenie wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, wodoodporny, pokryty klejem akrylowym. |  | 276 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Przylepiec na białym jedwabiu o wymiarach 1,25cm x 9-10m, hypoalergiczny, z brzegami ząbkowanymi umożliwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, pokryty klejem akrylowym. |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Przylepiec na białym jedwabiu o wymiarach 2,5cm x 9 - 10m, hypoalergiczny, z brzegami ząbkowanymi umożliwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, pokryty klejem akrylowym. |  | 744 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 11 - Elastyczna siatka opatrunkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 12 – Obłożenia do zabiegów ortopedycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy zestawach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jednorazowy sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji biodra, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna samoprzylepna 280cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 10x100cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta samoprzylepna na ekran anestezjologiczny o wymiarach 270cm x 225cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 45x65cm z dwoma zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, 1 serweta nieprzylepna 150x180cm (podkład pod biodro), 1 serweta samoprzylepna 75x90cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę dolną 35cm x 110cm, 3 taśmy samoprzylepne 10x50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m2, wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 112g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 .Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  | 312 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jednorazowy, sterylny zestaw serwet do obłożenia pola operacyjnego do operacji kończyn, skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150cm x 190cm wzmocniona, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, 1 serweta operacyjna 320cm x 225cm zaopatrzona w elastyczny, samouszczelniający otwór o wymiarze 7cm z dwoma zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny, 1 serweta operacyjna 150cm x 180cm, 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33cm x 55cm, 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 57g/m², wokół pola operacyjnego dodatkowo wzmocnienia o gramaturze min. 112g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795. Opakowanie zewnętrzne zawiera min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy LOT, datę ważności oraz producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  | 264 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: ……………………………………………………………

| Pakiet 13 – Plaster poiniekcyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Plaster poiniekcyjny, niejałowy o wymiarach 4cm x 5m z nacięciem co 2cm, pakowany w podajnik, który umożliwia wyciąganie i dozowanie na bieżąco pojedynczego plastra o wymiarach 4 cm x 2 cm. |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 14 – Gaza opatrunkowa kopertowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w szt. | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1/4m², pakowana pojedynczo. Klasa IIa, reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1/2m², pakowana pojedynczo. Klasa IIa, reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | 1 900 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Gaza opatrunkowa kopertowa, bielona, minimum 17 - nitkowa, wyjałowiona, 1m², pakowana pojedynczo. Klasa IIa, reguła 7. Gaza nie może być sterylizowana tlenkiem etylenu. |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 15 – Jałowe serwety z włókniny jednorazowego użycia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w zestawach | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm (pad chłonny 50cm x 70cm); 1szt- 170cm x 175cm (pad chłonny 50cm x 75cm); 2szt- 75cm x 90cm (pad chłonny 36cm x 90cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140cm x 190cm, taśma samoprzylepna 10cm x 50cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 3 220 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100cm x 200cm z otworem 7cm x 10cm, 2 osłony na nogi 75cm x 120cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 812 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140cm x 190cm, 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1 serweta 200cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, 1 osłona na kończyny 35cm x 55cm, 3 taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 1 osłona na przewody 13cm x 250cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 154 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej, 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140cm x 190cm, 1 serweta minimum 200cm x 320cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 20cm x 28cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 680 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150cm x 200cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 2 520 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150cm x 200cm, 1 serweta samoprzylepna 170cm x 300cm z otworem 15cm x 20cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo. |  | 225 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

Uwaga! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 15

Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54g/m2.

Wymagane dokumenty:

Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.

Karta katalogowa.

Palność: Klasa I.

Spełnienie normy EN 13 795 potwierdzone przez producenta.

Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.

Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2.

|  | Pakiet 16 – Preparaty do ochrony skóry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w litrach | Ilość opakowań na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Krem ochronny do skóry zawierający kreatynę lub argininę. W opakowaniach od 150 ml do 250 ml. |  |  | 94 l |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Preparat ochronny do skóry w postaci aerozolu, zawierający kreatynę i/lub panthenol, o działaniu nawilżającym, natłuszczającym. W opakowaniach od 100 ml do 200 ml. |  |  | 4,6 l |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Pianka do oczyszczania skóry z dodatkiem kreatyny i /lub panthenolem. W opakowaniach od 300 ml do 500ml. |  |  | 197 l |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

| Pakiet 17 - Gąbki do oczyszczania ran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość na 12 m-cy w opakowaniach | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w % i w zł | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Próbki |
| 1 | Jałowe, jednorazowe gąbki poliuretanowe o strukturze gruboziarnistej i min 3 stopniach chropowatości do oczyszczania i leczenia ran. Rozmiar 6,25cm(+/-0,5cm) x 4cm(+/ 0,5cm) x 2cm (+/-0,5cm). Opakowanie 12 szt. |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: …………………………………………………………

Cytowane wyniki badań klinicznych in vivo oraz przedklinicznych in vitro wymienione w poz. 1 należy złożyć wraz z ofertą.