Kraków dnia: 2023-06-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-286/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 "Bonus" przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-286/23” – znak sprawy KC-zp.272-286/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: W przedmiarach założono obłożenie płytami z betonu architektonicznego jedynie jednej strony ścian pochylni dlatego zaniżono obmiar pozycji nr 11. Przedmiar powinien być większy o 19,87 m2 czyli łącznie 45,23 m2. Prosimy o korektę. Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi Zamawiający zgodnie z dokumentacją projektową koryguje obmiar pozycji nr 11 w przedmiarze na 45,23m2. W związku z powyższym zamawiający zamieszcza link do dokumentacji projektowej ze zaktualizowanym przedmiarem: https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja-pochylnia_dla_on_ds11_2.zip