Bydgoszcz dnia: 2023-06-06

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4294/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Usługa konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych w obiektach 10 WSKzP w Bydgoszczy” – znak sprawy 58/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 -zał nr2 SWZ pkt1. D. , umowa §2 1. , 1.5 D. Czy Zamawiający wymaga, żeby prace związane z usuwaniem awarii w godzinach pełnionego dyżuru w obiekcie szpitalnym były wykonywane w ramach stałej opłaty miesięcznej, a zapłaci tylko za zużyte części? Czy prace nie związane z awarią, np. związane ze zużyciem części (stwierdzona potrzeba wymiany przez konserwatora), modernizacyjne, zalecenia WDT, dewastacja, lub związane z wymogami przepisów, a wykonywane podczas pełnienia dyżuru, mają być wykonywane w ramach stałej opłaty miesięcznej, a Wykonawca dostanie tylko zwrot kosztów poniesionych za zakup części? Wyjaśniamy jednocześnie , że Obowiązkiem Wykonawcy jest skierowanie do pełnienia dyżuru w obiekcie szpitalnym jednej osoby, natomiast do większość prac naprawczych, zgodnie z przepisami BHP, oraz specyfiką prac, muszą być skierowane przynajmniej 2 osoby. W jaki sposób będą rozliczane prace naprawcze wykonywane przez serwisantów w godzinach dyżuru, które wymagają większej ilości osób niż jedna? Czy Zamawiający będzie płacił za czynności wykonywane przez drugą oddelegowaną osobę? Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć jakie prace naprawcze (np. po dewastacjach) będą konieczne do wykonania w trakcie trwania umowy. Stanowi to duże ryzyko Wykonawcy, co przekłada się na konieczność skalkulowania przez Wykonawcę w ofercie ryczałtowej prac, które „ewentualnie mogą wystąpić” ale nie wiadomo czy wystąpią. Zdecydowanie nie jest to korzystne finansowo dla Zamawiającego . Prosimy o wzięcie pod uwagę rozwiązania, które przyjmują inne podmioty z sektora zamówień publicznych w analogicznej sytuacji, czyli rozliczenie pracy drugiego pracownika oddelegowanego do czynności, których wykonanie musi się odbywać w dwuosobowym składzie. -zał nr2 SWZ pkt2. e , umowa §2 2. , 2.5 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem przeprowadzania w ramach usuwania awarii i napraw: demontażu, przeniesienia i montażu urządzeń? ODPOWIEDŹ Zamawiający nie określa w umowie ile osób powinno pełnić dyżur serwisowy, to Wykonawca przewiduje potrzebną ilość osób do realizacji umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacyjnymi przy urządzeniach energetycznych dopuszcza się wykonywanie prac jednoosobowo przez osoby wykonujące na stałe te same czynności eksploatacyjne. Niektóre prace wymagają zapewnienia zespołów dwuosobowych co Wykonawca powinien przewidzieć na etapie postępowania. Obowiązkiem pełnionego serwisu jest niedopuszczenie do powstania awarii, przez wykonywanie czynności zgodnie z wytycznymi specyfikacji czynności eksploatacyjnych. W przypadku powstania awarii w trakcie pełnionego serwisu na terenie kompleksu w określonych godzinach, Zamawiający płaci już za serwis, którego zadaniem jest dokonanie naprawy a Wykonawca dostarcza części za które Zamawiający zapłaci. W przypadku awarii, prac wykraczających poza zakres czynności serwisowych Zamawiający zapłaci za naprawę zgodnie z kalkulacją cenową oraz składnikami cenotwórczymi usługi naprawy przedstawioną przez Wykonawcę zgodnie z § 5 pkt.2 wzoru umowy. Odnosząc się do §2 pkt. 2.5 wzoru umowy Zamawiający ma na uwadze bezpośrednio prace związane z usuwaniem awarii wymagające: demontażu, przeniesienia i montażu urządzeń ( chodzi o urządzenia składowe całego dźwigu, prace wykonywane w obrębie urządzenia dźwigowego, który uległ awarii ).

Zamawiający

Wyk. W 2 egz.  Na 1 ark

Egz 1  - A/a kancelaria, T 2612 B5

Egz 2 -  -Wykonawcy poprzez  platf e-propublico, SZPubl.,

Wyk. D. Wojcieszak  tel.  261 417448