Niepołomice dnia: 2023-06-12

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.14.2023.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Modernizacja boiska przy ul. Kruczej w Niepołomicach.” – znak sprawy ZP.271.14.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy jest możliwość zastosowania siatki polietylenowej oczko 100mm x 100 mm splot 4mm oraz rozstaw słupów 4,15 m? ( jest to sprawdzone na boiskach do piłki nożnej ) Czy jest możliwość zastosowania słupów stalowych zamiast aluminiowych a tych samych parametrach wysokości oraz malowane proszkowo ( bardzo wysokie koszty słupów aluminiowych) ? Czy jest możliwość posadowienia słupów bezpośrednio w ławie betonowej bez stosowania tuleji ?( słupy zalewane w ławie betonowej są stabilniejsze natomiast w tulejach mogą powodować ich wyłamywanie ) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki polietylenowej oczko 100 mm x 100mm o splocie 4mm. Rozstaw słupów należy zastosować zgodnie ze sztuką budowlaną. Pierwsze dwa oraz ostatnie dwa słupy w rozstawie co 3m, słupy wewnętrzne w rozstawie do 4,5m. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów stalowych, malowanych proszkowo. Zamawiający nie wyraża zgody na posadowienie słupów bezpośrednio w ławie betonowej. Należy zastosować tuleje.