Kraków dnia: 14.06.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych I (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/21/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 1 osłona na kończynę 36 x 120 cm 1 serweta 100 x 150 cm 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem "U" 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 140g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 165cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 168/168kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie typu Tyvec-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania oraz umiejscowienia w polu operacyjnym. Sterylizacja tlenkiem etylenu Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm 1 serweta dwuwarstwowa 150 x 190 cm 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP (delikatna włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2 (łączna gramatura 155g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 167cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 314/290kPa, zgodne z EN 13795-1:2019 dla wymagań wysokich. Opakowanie typu Tyvec-folia, z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania + etykieta w języku polskim + 4 naklejki do wklejania do dokumentacji medycznej zwierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Opakowanie pośrednie - dyspenser kartonowy z perforowanym brzegiem; zewnętrzny karton transportowy. Serwety posiadają oznaczenie kierunku rozkładania oraz umiejscowienia w polu operacyjnym. Sterylizacja tlenkiem etylenu Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel