Kraków dnia: 14.06.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów  medycznych I (obłożenia, środki opatrunkowe, pozostałe materiały medyczne)” – znak sprawy ZP/21/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 12 poz. 1 : Czy można zaoferować zestaw do operacji biodra z osłoną ortopedyczną w rozmiarze 33cm x 110cm oraz z dwiema taśmami samoprzylepnymi w rozmiarach 10cm x 50cm i z jedną w rozmiarach 9cm x 50cm, którego gramatura wzmocnień wokół pola operacyjnego wynosi min. 109 g/m2? Zestaw dodatkowo zawiera 4 ręczniki do rąk w rozmiarach 30cm x 40cm. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 12 poz. 2 : Czy można zaoferować zestaw, który posiada dodatkowo 2 ręczniki do rąk o wymiarach 30x40 cm i którego gramatura wzmocnień wokół pola operacyjnego wynosi min. 109 g/m2 ? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel