Bydgoszcz dnia: 2023-06-16

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4571/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Serwisy pogwarancyjne Systemu Radiografii Cyfrowej DR i kardioangiografów ALLURA” – znak sprawy 45/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1-  5: Dot. zad. 2 Serwis pogwarancyjny kardioangiografów ALLURA

Pytanie  1

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ- Projektu umowy, §1 ust 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez „wybrakowanie” rozumie wyłączenie sprzętu z eksploatacji i z użytku klinicznego w związku z brakiem możliwości naprawienia go ze względu m.in. na wiek aparatu  i np. brak dostępności części zamiennych na rynku? Czy zapis ten dotyczy również sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje się na deinstalację urządzenia ze względu na zakup nowego aparatu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający poprzez wybrakowanie rozumie wyłączenie sprzętu z eksploatacji bez względu na przyczynę (zarówno w związku z brakiem możliwości naprawy, jak również dezinstalację urządzenia ze względu na zakup nowego aparatu).

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ- Projektu umowy, §1 ust 12 oraz §5 ust 4

Ze względu na konieczność przeprowadzenia przeglądów, diagnostyk (ekspertyz technicznych) oraz napraw zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni aparaty do tego celu w dni robocze, w godzinach określonych w załączniku nr 4 do SWZ- oczywiście, po uprzednim ustaleniu tego z Zamawiającym, z odpowiednim wyprzedzeniem i zgodnie z harmonogramem przeglądów. Do wykonywania przeglądu technicznego konieczne jest wyłączenie aparatu z wykonywania badań (zwykle na kilka godzin). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie traktował tego koniecznego wyłączenia jako zakłócanie bieżącej pracy Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza udostępnienie aparatu w dni robocze określone w SIWZ po uprzednim ustaleniu terminu z Wykonawcą i nie będzie traktował wyłączenia na czas realizacji usługi serwisowej jako zakłócanie bieżącej pracy.

Pytanie  3

Dot. SWZ. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, 7.2 Zdolność techniczna i zawodowa dla zad. 2

Prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, wymóg dotyczący złożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia dotyczy wyłącznie systemu głównego tj. kardioangiograf ALLURA z elemtentami składowymi (nie dotyczy UPS).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza – dotyczy wyłączenie systemu głównego aparatu kardioangiograf ALLURA.

Pytanie  4

Dotyczy Załącznika nr 8 do SWZ- Projektu umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem  odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

ODPOWIEDŹ Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ  i  projektu umowy  w tym zakresie.

Pytanie  5

dot. Załącznika nr 8 do SWZ- Projektu umowy

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SWZ  i  projektu umowy  w tym zakresie

Pytanie  6

Dotyczy zakresu zadania nr 1: Serwisy pogwarancyjne Systemu Radiografii Cyfrowej DR, załącznik nr 7 do SWZ "Projekt umowy", par. 10 ust.1, pkt 1-3.

Zamawiający w projektowanych zapisach umowy w paragrafie nr 10 ust. 1, pkt 1-3 ustala kary umowne na poziomie:

1) w przypadku zwłoki w realizacji usługi przeglądu ponad termin dopuszczenia do eksploatacji wskazany w poprzedzającym raporcie poprzeglądowym - 0,04% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku zwłoki w podjęciu czynności związanych z usługą w zakresie napraw ponad termin określony w §5 ust.1 - 0,1% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

3) w przypadku realizacji naprawy ponad termin określony w §5 ust. 3 - 0,1% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,

W naszej opinii są to kary o rażąco wysokiej wartości w odniesieniu przewidywanej wartości brutto dla zadania nr 1. W zakresie podobnych umów serwisowych, polegających na ciągłym i sukcesywnym świadczeniu usług przez długi okres obejmujący wiele lat, niejako przyjętym standardem w sytuacji zwłoki w podjęciu realizacji lub przekroczenia terminu przewidzianego na realizację przedmiotu zamówienia są wartości obliczane na podstawie raty miesięcznej wynagrodzenia wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o zmiarkowanie kar umownych do poziomu:

1. w przypadku zwłoki w realizacji usługi ponad termin dopuszczenia do eksploatacji wskazany w poprzedzającym raporcie poprzeglądowym - 1% wartości brutto raty miesięcznej za każdy dzień zwłoki;

2. w przypadku zwłoki w podjęciu czynności związanych z usługą w zakresie napraw ponad termin określony w par. 5 ust. 1 - 1% wartości brutto raty miesięcznej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

3. w przypadku realizacji naprawy ponad termin określony w par. 5 ust 3 - 1% wartości brutto raty miesięcznej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  modyfikuje zapisy  projektu umowy w zadaniu nr 1 w § 10 ust. 1, pkt 1-3 ustala kary umowne na poziomie:

,,1) w przypadku zwłoki w realizacji usługi ponad termin dopuszczenia do eksploatacji wskazany w poprzedzającym raporcie poprzeglądowym - 1% wartości brutto raty miesięcznej za każdy dzień zwłoki;

2)  w przypadku zwłoki w podjęciu czynności związanych z usługą w zakresie napraw ponad termin określony w par. 5 ust. 1 - 1% wartości brutto raty miesięcznej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;

3)  w przypadku realizacji naprawy ponad termin określony w par. 5 ust 3 - 1% wartości brutto raty miesięcznej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.'

Pytanie 7

Dotyczy załącznika nr 1 do projektowanych zapisów umownych: Wykaz czynności serwisowych Serwisu radiografii cyfrowej DR, pkt f: "Zdalna diagnostyka"

Z uwagi na brak wbudowanej funkcjonalności proaktywnego monitoringu lampy RTG z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów w praktyce warunek nie może być spełniony w sposób opisany przez Zamawiającego. Prosimy o zmianę wymogu na "określenie stopnia zużycia lampy RTG poprzez określenie sumarycznej ilości ekspozycji wykonanych przez lampę RTG podczas przeglądów okresowych potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym".

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza  takie rozwiązanie i modyfikuje zapis  Załącznika nr 1 poprzez dopisanie  w Wykazie czynności serwisowych Serwisu radiografii cyfrowej DR, pkt f: :

"Zdalna diagnostyka      " lub określenie stopnia zużycia lampy RTG poprzez określenie sumarycznej ilości ekspozycji wykonanych przez lampę RTG podczas przeglądów okresowych potwierdzone wpisem w raporcie serwisowym".

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448