Kraków dnia: 2023-06-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-314/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA/ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-234/23” – znak sprawy KC-zp.272-314/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w pkt.4 Zdolność techniczna ppkt. a), zapis istniejący: — jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek wraz z obróbkami, na dachu o powierzchni min. 4 000 m2; — jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek wraz z obróbkami, na dachu o powierzchni min. 2 500 m2; Na: — jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy aluminiowej lub blachy stalowej malowanej proszkowo, łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 4 000 m2; — jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy aluminiowej lub blachy stalowej malowanej proszkowo, łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 2 500 m2; — minimum 2 realizacje polegające na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 800 m2 dla każdej z nich. Odpowiedź Zamawiającego: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający dokonuje następującej zmiany warunku: Zapis o brzmieniu: Zdolność techniczna i zawodowa: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: • w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: — jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek wraz z obróbkami, na dachu o powierzchni min. 4 000 m2; — jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek wraz z obróbkami, na dachu o powierzchni min. 2 500 m2; — jedną realizację polegającą na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej samoodśnieżającej, o mocy co najmniej 40 kW; — jedną realizację polegającą na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej samoodśnieżającej, o łącznej mocy co najmniej 30 kW; Otrzymuje brzmienie: Zdolność techniczna i zawodowa: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: • w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy aluminiowej lub blachy stalowej malowanej proszkowo, łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 4 000 m2; - jedną realizację polegającą na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy aluminiowej lub blachy stalowej malowanej proszkowo, łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 2 500 m2; - minimum 2 realizacje polegające na remoncie lub wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej łączonej na rąbek, o powierzchni dachu wraz z obróbkami min. 800 m2 dla każdej z nich; (nie dotyczy Wykonawców, którzy warunek określony w tirecie 1 i tirecie 2 wykażą poprzez realizacje polegającą na wykonaniu pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej) - jedną realizację polegającą na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej samoodśnieżającej, o mocy co najmniej 40 kW; - jedną realizację polegającą na kompleksowym wykonaniu instalacji fotowoltaicznej samoodśnieżającej, o łącznej mocy co najmniej 30 kW;