Kraków dnia: 2023-06-20

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli” – znak sprawy ZP/28/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Tlenu medycznego sprężonego (zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v), odpowiadający wymaganiom Farmakopei Europejskiej, przeznaczony wyłącznie do celów medycznych w butlach 200 bar o pojemności wodnej 50 litrów, objętość gazu 10,6 m3? Przeliczenie ilości butli: 70 szt. butli 40 l/150 bar x 6,4m3 = 448 m3 448 m3/ 10,6m3 = 43 szt. butli 50 l/200 bar (po zaokrągleniu w górę) Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę pod warunkiem, że Wykonawca wyceni 42,26 butli 50 l o pojemności 10,6 m3 co odpowiada 448 m3 tlenu medycznego. Zamawiający zrealizuje zamówienie do pełnej ilości butli. Analogicznie w pozycji 4 należy przeliczyć ilość dzierżawionych butli (o pojemności wodnej 50 l) i uwzględnić to w wycenie czynszu dzierżawionego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz