Poznań dnia: 2023-06-21

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne dla Oddziału Okulistyki” – znak sprawy SZW/DZP/54/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy oraz Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 
do SWZ:

Pytanie nr 1 Czy w Zadaniu nr 8 Zamawiający dopuści rozwórki tęczówkowe wykonane z elastycznego polipropylenu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 2 Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w Zadaniu 12 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga noża typu SLT czy typu MVR ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający precyzuje: nóż typu SLT. Pytanie nr 3 Czy w Zadaniu nr 10 Zamawiający dopuści implant przeciwjaskrowy, bezzaworowy, o wysokiej skuteczności filtracji, wysokim profilu bezpieczeństwa, z medycznego silikonu wysokiej biokompatybilności o grubości płytki 0,81mm i wymiarach: 250mm2 (16,7mm x 18,5mm) oraz 350 mm2 (16,5mm x 30,5mm) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 4 Dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach: Soczewka hydrofilna, jednoczęściowa, sferyczna, tylnokomorowa, dwuhaptyczna typu C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części optycznej. Soczewka z filtrem światła UV. Uwodnienie: 26%. Współczynnik refrakcji: 1.462. Średnica części optycznej: 6,0 mm, średni ca całkowita: 12,50 mm. Angulacja: 5 stopni. Zakres dioptraży: od 10,00D do +40,00D (w zakresie 10.0D do 0.0D co 1D, w zakresie +1,0D do +30.0D co 0,5D oraz od +31.0D do +40.0D co 1.0D). Soczewka z jednorazowym injectorem sprężynowym, tłokowym wraz z motylkowym kartridźem do cięcia 2,4 2,6mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu nr 8 Czy zamawiający dopuści również retraktory o poniższych parametrach: Retraktory tęczówkowe używane w zaćmach powikłanych z wąską źrenicą jednorazowego użytku zbudowany z niebieskiego elastycznego haczyka wykonanego z polypropylenu oraz z przeźroczystego regulowanego silikonowego stopera pozwalającego na dopasowanie wielkości źrenicy. Sterylne, pięć sztuk w opakowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 6 Dotyczy pakietu nr 12 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści również nóż typu Sideport do portu bocznego, rozmiar 1,2 mm, sterylny, jednorazowy, ostrze pod kątem 30 stopni: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 7 (zadanie nr 6) - Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G x 11/8" o długości 26mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 8 Zadanie 1: Czy zamawiający dopuści soczewkę spełniającą wszystkie wymagane parametry o wartości sprężystości (Moduł Younga) wynoszącą 3MPa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 9 Pytanie dot. Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy (Zadanie nr 2) W przypadku Zadania nr 2 uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu soczewek ze względu na niewielką ilość ogółem przedmiotu zamówienia oraz brak zapisów w umowie dotyczących zasad funkcjonowania depozytu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 10 Pytanie dot. Załącznika nr 4 – Wzór umowy §7 ust. 6 lit. b) Uprzejmie prosimy o dopuszczenie dokumentu dostawy z nazwą handlową przedmiotu dostawy, ilością, numerami seryjnymi oraz terminami ważności przedmiotu (dot. Zadania nr 2) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Bez zmian. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy ? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 Dotyczy & 12 ust. 1 ,2,3,5 Wzoru Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej ni. 50,00 z. za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej ni. 30,00 z., za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. 3. W przypadku naruszenia postanowień. umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w & 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 5% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział. 5. łączna maksymalna wysokość kar umownych dla każdej ze stron nie może przekraczać 10% kwoty brutto określonej w & 7 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z rozporządzeniem MDR z uwagi na fakt, iż obowiązujący okres przejściowy dla wdrożenia w pełni nowych wymagań, akceptuje wprowadzanie na rynek wyrobów medycznych jeżeli: - wyrób planowany do zgłoszenia spełnia wymagania MDD (Dyrektywa dla wyrobów medycznych 93/42/EEC) - jest objęty zakresem ważnego certyfikatu EC na MDD - spełnia wymagania aktualnych, w tym również zharmonizowanych z MDR i MDD norm - dla tego wyrobu producent wdrożył wszystkie procesy wymagane przez MDR, dotyczące między innymi zbierania informacji zwrotnej o bezpieczeństwie wyrobu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, by oferowane wyroby medyczne były zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r, wraz z jego przepisami przejściowymi [art. 123 ust. 3 lit. f)], zwanym dalej Rozporządzeniem MDR oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a także winny spełniać wymagania określone Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 974) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa znajdującymi zastosowanie do wyrobów medycznych. Jednocześnie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał wyroby medyczne zgodne z wszystkimi ww. aktami prawnymi przez cały czas obowiązywania umowy. Pytanie nr 16 Czy Zamawiający w pakiecie 1 dopuści soczewkę o następujących parametrach: Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Ci.cie 1.8 lub 2.2 mm / Materia.: akryl hydrofilny / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 26% / Współczynnik refrakcji: 1.46 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, cztery oddzielne hapteny naro.ne ze znacznikiem poprawności położenia soczewki (prawa góra, lewy dół), angulacja haptenow: 0 stopni, otwory w każdym haptenie, ostra tylna krawędź. 360 stopni (stanowi barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu: 11.00 mm w zakresie od 0.00D do +15.00D, 10.7 mm od +15.50D do +22.00D, 10.5 mm od +22.50D do +30.00D / średnica części optycznej zależna od dioptrażu: 6.2 mm w zakresie od 0.00D do +9.00D, 6.00 mm od +10.00D do +30.00D / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.00D co 1.00D, od +10.00D do +30.00D co 0.5D / Stała A-Constant: 118.5. Do soczewki dołączony jednorazowy injector pakowany w box po 10 sztuk ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści soczewkę o następujących parametrach: Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Preloadowana / Cięcie ≥ 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35 stopni C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15 stopni C / Liczba Abbego: 42 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop i Step Vaulted (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360 stopni (poniżej 10 um i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna / .średnica całkowita: 12.5 mm / .średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.0D co 1D, od +10.0D do +30.0D co 0.5D, od 30.0D do +34.0D co 1.0D / Stała A-Constant: 119.1 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 18 Czy Zamawiaj.cy w Zadaniu nr 4 dopuści soczewkę do przedłużonego noszenia BC 8.5, DIA 14.2, 56% samfilcon A, 46% wody ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 19 Czy Zamawiaj.cy w Zadaniu nr 4 dopuści soczewki pakowane po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym ? Jeżeli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wówczas należy zaoferować 12 opakowań a’ 6 sztuk. Pytanie nr 20 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2,5ml ? Jeżeli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 21 dot. Zadania 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu poniższej soczewki: - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 22 dot. Zadania 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający wymaga by oferowana soczewka posiadała optykę asferyczną, aberracyjnie neutralną ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Asferyczna tak, aberracyjnie neutralna może ale nie musi. Pytanie nr 23 dot. Zadania 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający wymaga by oferowana soczewka posiadała w pełni preloadowany system implantacyjny ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 24 dot. Zadania 1: W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek wewnątrzgałkowych w zadaniu nr 1 prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia wzoru umowy, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu: 1. W terminie 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy, Zamawiający wymaga w zakresie oferty utworzenia depozytu soczewek na Oddziale Okulistycznym w ilości 200 sztuk. Zakres (moce soczewek) depozytu zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z Oddziałem Okulistycznym szpitala. 2. Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: ......................................................... . 3. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów. 4. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 5. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów. 6. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 7. Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia. 8. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby. 9. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego. 10. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. 11. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą. 12. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały. 13. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 11 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego. 14. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 7. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym wzorem umowy, który Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 25 dot. Zadania 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy podany termin dostawy, tj. 72h robocze jest tożsamy z terminem uzupełnienia depozytu - zużytych soczewek, który stanowi warunek dostawy soczewek w zadaniu 1 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, terminy te są tożsame.

Pytanie nr 26 dot. SWZ Czy ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów potwierdzających, że oferowane wyroby medyczne spełniają wymogi oraz są dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty oświadczenia o ich posiadaniu i zobowiązaniu do przedstawienia przedmiotowych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 27 dot. Zadania 7 Czy Zamawiający dopuści soczewkę, dla której próg pochłaniania UV wynosi 10% przepuszczalności przy 386 nm dla soczewki +20,0 dioptrii ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 28 dot. Zadania 11 W związku z tym, że końcówki do witrektomii przedniej pakowane są po 6 sztuk w opakowaniu jednostkowym uprzejmie prosimy o zwiększenie wymaganej ilości z 5 do 6 sztuk Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 11, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 29 dot. Zadania 12 poz. 1 i 2 W związku z tym, że noże okulistyczne są pakowane po 6 sztuk uprzejmie prosimy o zmianę ilości przedmiotowych wyrobów medycznych w pozycji 1 i 2 na wielokrotność 6 tj. na 102 sztuki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 12 poz. 1 i 2, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 30 dot. Zadania 13 poz. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu 13 w pozycji 1 dopuści soczewkę sferyczną, pozostałe parametry bez zmian ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 31 dot. Zadania 13 Czy do Zadania 13 Zamawiający wymaga dostarczenia 10 wielorazowych zestawów do implantacji składających się z indżektora i pensety ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 32 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §4 pkt 2) umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: "Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone dodatkowym wezwaniem Wykonawcy do doręczenia dokumentów." ? Uzasadnienie: Odstąpienie od umowy powinno być ostatecznością, zasadnym jest dodatkowe wezwanie Wykonawcy do przedłożenia dokumentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 33 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §5 ust. 3 oraz §8 ust. 3 umowy tak, aby zakup zastępczy był dopuszczalny, gdy brak terminowej dostawy wynika z okoliczności zależnych od Wykonawcy ? Uzasadnienie: Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji zdarzeń, które są od niego niezależne, a które mogą wynikać z zaniedbań osób trzecich. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 34 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §7 umowy ustęp nr 17 ? Uzasadnienie: Umowa nie powinna zabraniać Wykonawcy udzielania pełnomocnictw do dochodzenia swoich należności wynikających z umowy. W praktyce mogłoby to oznaczać brak możliwości dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia przez adwokata lub radcę prawnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 35 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §8 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: "Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili doręczenia mu reklamowanego asortymentu przez Wykonawcę (reklamacja jakościowa) lub od powiadomienia o reklamacji (reklamacja ilościowa) ." ? Uzasadnienie: Wykonawca nie może on ustosunkować się do zastrzeżeń w zakresie jakości towaru, dopóki nie będzie mógł naocznie zbadać reklamowanego towaru, w związku z tym zasadne jest zagwarantowanie mu takiej możliwości. Oprócz pisemnego zgłoszenia zasadne jest zatem zastrzeżenie, iż Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 36 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §10 ust. 2 umowy punkt nr 4) ? Uzasadnienie: Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 37 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 4 umowy w ten sposób, że jeśli ceny zamiennika będą wyższe niż ceny wyrobów objętych umową, to zamiennik będzie dostarczany po cenie rynkowej ? Uzasadnienie: Wykonawca nie powinien być zobowiązany do realizowania umowy ze stratą. Jeśli ceny zamienników będą wyższe nić ceny wyrobów podstawowych ujętych w umowie, to Wykonawca dostarczy zamienniki po cenach rynkowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 38 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §10 ust. 8 umowy w następującym brzmieniu: "Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym całości lub w zakresie poszczególnych pakietów lub pozycji, bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku zaistnienia któregoś z niżej wskazanych przypadków: 1) co najmniej czterokrotnie Wykonawca popadł w zwłokę z realizacją dostaw; 2) jeżeli dwukrotnie zwłoka w dostawie przekracza 14 dni roboczych; 3) czterokrotnie dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada SWZ; 4) nastąpiła co najmniej czterokrotna zasadna reklamacja jakości towaru;" ? Uzasadnienie: Rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się kilkukrotnie i zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę uchybień w zakresie istotnych warunków zamówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający powinien korzystać z innych instrumentów służących dyscyplinowaniu Wykonawcy, takich jak kary umowne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 39 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §11 umowy w ten sposób, że: 1) Obniżenie wynagrodzenia nie nastąpi poniżej ceny ofertowej ? 2) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia zostanie podniesiona z 10% do 15% ? Uzasadnienie: - Oferta jest składana w warunkach wysokiej inflacji oraz niepewnej sytuacji gospodarczej, a umowa ma obowiązywać aż przed 36 miesięcy, dlatego maksymalny poziom zmiany wynagrodzenia powinien zostać podniesiony przynajmniej do 15%; - Stawka ofertowa obejmuje ewentualne prognozy obniżek cen na rynku, dlatego obniżenie wynagrodzenia nie powinno następować poniżej ceny ofertowej; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 40 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §12 umowy w ten sposób, że: 1) Kary umowne wskazane w ust. 1 i 2 zostaną obniżone do 0,5% wartości danego towaru, ale nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 10% wartości tego towaru, 2) Kara umowna wskazana w ust. 3 będzie naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej wartości umowy lub odpowiednio danego pakietu, co do którego następuje odstąpienie ? Uzasadnienie: - Kary umowne powinny zostać do wysokości bardziej odpowiadającej ewentualnej szkodzie, jaką może ponieść Zamawiający. Zasadnym jest także ustanowienie górnego limitu naliczania kar dla danej dostawy z osobna; - Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być naliczana w oparciu o wartość jej niezrealizowanej części, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wysokość bez względu na ilość zamówionego asortymentu; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 41 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin wskazany w §15 ust. 3 do 7 dni ? Uzasadnienie: Termin 2 dni kalendarzowych może być niewystraczający na zgłoszenie danego zdarzenia, zwłaszcza gdyby wystąpiło ono np. w piątek po południu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 42 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §16 umowy ustęp nr 8 ? Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na relacje Zamawiającego z NFZ, jeśli Zamawiający ogłasza przetarg to znaczy, że ma odpowiednio zabezpieczone środki na jego realizację. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 kaniulę do dróg łzowych zagiętą 26G (0,45 x 28mm) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 44 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 nóż okulistyczny do portu bocznego, do paracentezy, rozm. 1.1 mm, sterylny, jednorazowy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 45 Dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający w pakiecie nr 1 wymaga soczewki o poniższych parametrach: „Soczewka hydrofobowa, preloaded, z filtrem UV, Soczewka monofokalana, jednoczęściowa z materiału hydrofobowego, preloaded.Konstrukcja 4 haptykow umozliwiajaca podszycie. Całkowita średnica 11.00mm( 0,0D do +9.5D, 10.79mm(+10.0D- +25.0D), 10.50mm(25.5D – 35.0D); angulacja 5°, dioptraż 0.0D do 35.0D co 0.5 D; index refrakcji 1.54; cięcie 2.0 mm. Soczewka doskonale centrująca się po wszczepie, z pelnymi ostrymi krawędziami w celu zapobiegania PCO” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 46 Dotyczy pakietu nr 2 Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 soczewki o poniższych parametrach: „Soczewka hydrofobowa, preloaded, z filtrem UV, Soczewka monofokalana, jednoczęściowa z materiału hydrofobowego, preloaded.Konstrukcja 4 haptykow umozliwiajaca podszycie. Całkowita średnica 11.00mm( 0,0D do +9.5D, 10.79mm(+10.0D- +25.0D), 10.50mm(25.5D – 35.0D); angulacja 5°, dioptraż 0.0D do 35.0D co 0.5 D; index refrakcji 1.54; cięcie 2.0 mm. Soczewka doskonale centrująca się po wszczepie, z pelnymi ostrymi krawędziami w celu zapobiegania PCO” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 47 Dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 soczewki o poniższych parametrach: Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, obustronnie wypukła, zwijalna, jednoczęściowa, hydrofilna z powłoką hydrofobową, asferyczna, ostra krawędź na całym obwodzie części optycznej, haptyki typu Cloop, stopień uwodnienia 25%, ACD: 4,97; wymiary soczewki: średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 13mm,; implantacja przez cięcie 1,8; zakres dioptrażu od -10D do +32D co 0,5; filtr UV; na zamówienie dostępne soczewki do +45D; jednorazowy zestaw do implantacji z powoka pokryta wiskoelastykiem – catridge premium, cięcie 2,2 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Pytanie nr 48 Dotyczy pakietu nr 1 Czy zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści soczewkę o parametrach: Soczewka hydrofilna asferyczna o stopni angulacji 5 stopni, stała A=118,0. AC głębokość =4,96. Dostępna w dioptrażach -10,0D do+40,0D co 0,5D. Index refrakcji 1,46; moduł sprężystości 3.0 MPa; odporność na rozciąganie 2.5 MPa; gęstość nawodnienia 118g/cm3; filtr UV, długość soczewki 12,0mm, wielkość części optycznej 6,00, budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi pełną stabilizację po wszczepie. Pakowana w pudełku wraz z kartridżem i injectorem przeznaczonym do wszczepu- cięcie 2,2mm „ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie ze sprostowaniem . ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji (nr 1) nr 2023/S 118-370313 z dnia 21.06.2023 r.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 21.06.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy.

Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 21.06.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 
ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki