Kraków dnia: 2023-06-21

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-314/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-314/23” – znak sprawy KC-zp.272-314/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 4 - Prosimy o wskazanie na rzucie budynku basenu miejsca wpięcia przyłącza elektrycznego oraz przyłącza wodociągowego, na potrzeby zaplecza budowy. - Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy dla wykonawcy remontu dachu. - Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu, lokalizacji w formie schematu przebiegu ogrodzenia terenu budowy, którego wykonanie wg SWZ jest obowiązkiem wykonawcy. Odpowiedź Zamawiającego: Odp.: Zamawiający poniżej przedstawia proponowane lokalizacje: przyłącza elektrycznego, przyłącza wodociągowego, miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy oraz schematycznie przyjęty przebieg ogrodzenia terenu budowy