Poznań dnia: 2023-06-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - SPROSTOWANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne dla Oddziału Okulistyki” – znak sprawy SZW/DZP/54/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710),

- poprawia treść udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 20, 21, 29

- przesyła poprawiony w zakresie & 16 pkt. 5 zmodyfikowany w dniu 21.06.2023 r. wzór umowy ujednolicając go z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 25

- przesyła poprawiony w stosunku do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 29 formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 29

- udostępnia poniżej treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniem do pominiętej w zamieszczonym w dniu 21.06.2023 r. wyjaśnieniu treści SWZ, które stanowić będzie pytanie nr 49.

Pytanie nr 20 Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści hydroksypropylometylocelulozę o pojemności 2,5ml ? Jeżeli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować.? Było: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie. Jest (ma być): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze zmodyfikowanym formularzem asortymentowo – cenowym Zamawiający wymaga płynu o pojemności 2,5 ml. Pytanie nr 21 dot. Zadania 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu poniższej soczewki: - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm? Było: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Jest (ma być): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.

Pytanie nr 29 dot. Zadania 12 poz. 1 i 2 W związku z tym, że noże okulistyczne są pakowane po 6 sztuk uprzejmie prosimy o zmianę ilości przedmiotowych wyrobów medycznych w pozycji 1 i 2 na wielokrotność 6 tj. na 102 sztuki. Było: Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo – cenowy w zakresie zadania nr 12 poz. 1 i 2, który zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Jest (ma być): Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. W przypadku zaoferowania noży pakowanych po 6 sztuk w opakowaniu Wykonawca poda taką informację w formularzu asortymentowo – cenowym oraz zmieni odpowiednio ilości. (ze 100 sztuk na 102 sztuki) Pytanie nr 49 Pytanie 1, dot. Zadania 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tym zadaniu poniższej soczewki: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - współczynnnik Abbego: 43; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiegającej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie ze sprostowaniem . ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji (nr 1) nr 2023/S 118-370313 z dnia 21.06.2023 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki