Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do SWZ Pakiet 20 - staplery II 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych jak wymagane, z nożem w ładunku, dostępnych w dwoma wysokościami zszywek: 3,85mm oraz 4,5mm do wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z warunkami SWZ. 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania załączania do oferty publikacji a w zamian dopuści zaoferowanie staplerów dostarczanych i z powodzeniem stosowanych w krajowych szpitalach przez okres nie mniejszy niż 5 lat. Fakt istnienia publikacji nie musi stanowić o wysokiej jakości sprzętu medycznego którego dotyczy. Poza tym zgodnie z wymaganiami o odpowiednim poziomie jakości i możliwości dopuszczenia do stosowania odpowiednimi dokumentami są stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, zgłoszenia. Obecność produktu na rynku przez proponowany okres czasu może z powodzeniem stanowić dodatkowe kryterium pozwalające na uwiarygodnienie jakości. Ponadto Zamawiający oczekuje próbek oferowanych staplerów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od publikacji przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel