Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowe narzędzie chirurgiczne zszywające skórę za pomocą zszywek wykonanych ze stali nierdzewnej, zagięcie końcówki umożliwiające dokładną obserwację zamykanej rany. Narzędzie posiadające różne opcje zakładania zszywek z uwzględnieniem i dostosowaniem do różnej grubości skóry. Posiadające magazynek oraz wskaźnik ilości zszywek (z 35 klamrami o grubości 0,6mm, szerokości 6,5mm, wysokości 4,7mm). Spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. - Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 1 ma na myśli magazynek posiadający 35 zszywek o grubości 0,6mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel