Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 wymaga zaoferowania przyrządu do aspiracji leków z butelek który posiada udokumentowane badania szczelności fizyko-chemicznej połączenia aplikatora z portem w butelce i fiolce gwarantujące szczelność do 14 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel