Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 9: 1. Prosimy o dopuszczenie pojemnika 30 ml zamiast pojemnika o objętości 35 ml z zachowaniem pozostały parametrów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Prosimy o dopuszczenie pojemnika 120 ml zamiast pojemnika o objętości 125 ml z zachowaniem pozostały parametrów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3. Prosimy o dopuszczenie pojemnika 200 ml zamiast pojemnika o objętości 250 ml z zachowaniem pozostały parametrów określonych w formularzu asortymentowo-cenowym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dotyczy: Rozdział 9 pkt 9.1a) SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginale materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Dotyczy pakietu nr 24: - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka mikroskopowe podstawowe, rozmiar 76x26x1 mm, płaskie, klarowne, szlifowane krawędzie, dwa pola matowe dla umieszczenia opisu, zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodne ze standardem ISO 8037 (8037-1:1986, 8037-2:1997), korekta ISO 8037-2:19997/COR 1:2002). Opakowanie jednostkowe 50 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szkiełka mikroskopowe podstawowe, rozmiar 75x25x1 mm, płaskie, klarowne, cięte krawędzie, dwa pola matowe dla umieszczenia opisu, zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodne ze standardem ISO 8037 (8037-1:1986, 8037-2:1997), korekta ISO 8037-2:19997/COR 1:2002). Opakowanie jednostkowe 50 szt Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel