Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej w rozmiarach 24-36CH, w tym zamiast rozmiaru 28 -> 27CH? Spełniające pozostałe wymagania swz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści dren z 3 otworami drenującymi? Spełniający pozostałe wymagania swz. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 7, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści papier 50x100x200, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 8, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści papier 210x140x156, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 8, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 8, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści papier ze skalą po wewnętrznej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 8, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106X25? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 8, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110X40? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 15, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki antyzwrotnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z 35 zszywkami ze stali nierdzewnej, rozmiar zszywki po założeniu 5,9 x 3,9mm, średnica zszywki 0,5mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 21, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści ustnik bez miękkiego zabezpieczenia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel