Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli nieposiadającej łącznika bezigłowego, z dołączonym stabilizatorem (bez opatrunku). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Pakiet 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 150 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 3. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony we wzorze umowy dla § 6 ust. 4 w przypadku, gdy, Wykonawca prześle fakturę z zestawieniem kodów UDI zamówionego asortymentu wraz z każdorazową dostawą wyrobów medycznych, zgodnie z harmonogramem MDR na adres magazyn@narutowicz.krakow.pl? Natomiast do każdorazowej dostawy Wykonawca załączy dokument W-Z? Odpowiedź: Zgodnie z § 6 ust. 4 projektu umowy Zamawiający wymaga dostarczenia elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z każdą dostawą wyrobów medycznych zgodnie z harmonogramem MDR na adres magazyn@narutowicz.krakow.pl, natomiast faktury mają być przesyłane zgodnie z § 2 projektu umowy.

Z-ca Przewodniczącego  Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel