Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 Poz. 1 i 2 1)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 3)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dreny mają być wykonane z PCV bez DEHP? Odpowiedź: Dreny mają być bez PCV i DEHP. Pakiet 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków do leków - pojemność kieliszka 25 ml, skalowane co 5 ml tolerancja pomiarowa ± 1 ml Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 14 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet 15 Pyt 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zastawka powinna posiadać płaską powierzchnię pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję, uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ. Pyt 2 Czy Zamawiający dopuści filtr o wielkości 0,2 um Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel