Kraków dnia: 2023-06-28

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-18/23-418.UG

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa materiałów szewnych” – znak sprawy SZP-271-18-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2: 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianych Wyrobów Medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 6 ust. 3 Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamawianych Wyrobów Medycznych. 3) w wysokości 0,5 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie Wyrobów Medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 2 Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanych partii wyrobów medycznych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt umowy pozostaje bez zmian. 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie projekt umowy pozostaje bez zmian. 3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,… od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego" na ,,… od dnia uznania reklamacji". Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Projekt umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2 Pytanie 1 dot. pakietu 1 poz. 9 Czy w związku z zakończeniem produkcji asortymentu wskazanego w pakiecie 1 poz. 9 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z Grupy 1 poz. 9.

Pytanie nr 3 Pyt. 1 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pozycja 1-5 dopuści szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną kaprolaktonu i stearyniany wapnia o okresie podtrzymania tkanki 65% - 14 dni, min. 40% -21 dni, efektywny okres podtrzymania tkanki 28-25 dni o okresie wchłaniania 56-70 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 2 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pozycja 6 dopuści szew pleciony wchłanialny, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany ekaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymania tkanki 40% po 7 dniach, efektywny okres podtrzymania tkanki 10-14 dni, całkowita absorpcja masy szwu po 42 dniach? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 3 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 pozycja 2 dopuści szew z nitką o długości 90cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 4 Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 6 dopuści szew z nitką o długości 75cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 5 Czy Zamawiający w Zadaniu 5 pozycja 2 dopuści szew z igłą o długości 20mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 6 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 ma na myśli podwiązkę bez igły i czy dopuści długość nici 250cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający modyfikuje opis w Grupie 7, który otrzymuje brzmienie: „Powlekany szew pleciony, niewchłanialny. Szew poliestrowy powleczony silikonem, barwiony. Rozmiar 5, dł. igły 45 mm, 1/2 koła, igła okrągła, dł. nici 45 cm.”

Pytanie nr 4 Zadanie 7, pozycja 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jakiej długości igły i jakiej długości nici oczekuje? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje opis w Grupie 7 poz. 1 na jw. tj. „Powlekany szew pleciony, niewchłanialny. Szew poliestrowy powleczony silikonem, barwiony. Rozmiar 5, dł. igły 45 mm, 1/2 koła, igła okrągła, dł. nici 45 cm.”

Pytanie nr 5 Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny niewchłanialny, jednowłókninowy, polipropylenowy bez dodatku polietylenu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, SWZ bez zmian. Dot. Zadania nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą spłaszczoną grzbietowo - brzusznie w części imadłowej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, SWZ bez zmian. Dot. Zadania nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści szew bez klipsów i koralików? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla z Grupy 1 poz. 9. Dot. Zadania nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z pominięciem pozycji 9? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wykreśla z Grupy 1 poz. 9. Dot. Zadania nr 4, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dot. Zadania nr 7 Zwracam się z prośba o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenie długości szwu (podwiązki) lub ewentualnie rodzaj i długość igły. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje opis w Grupie 7 jw. tj. „Powlekany szew pleciony, niewchłanialny. Szew poliestrowy powleczony silikonem, barwiony. Rozmiar 5, dł. igły 45 mm, 1/2 koła, igła okrągła, dł. nici 45 cm.”

Pytanie nr 6 Dotyczy pakietów 5 oraz 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kodu matrycowego lub kreskowego na każdej saszetce ? Oferowane produkty posiadają kod matrycowy na opakowaniu. Na oferowane produkty obowiązuje okres przejściowy dyrektywy MDD i wymagany obowiązkowo kod będzie je obejmował od 2024 roku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie odstępuje. Ponadto Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ z dnia 22 czerwca 2023 r.: - Pkt. 9.2.ppkt.1) 3 Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych ww. SWZ otrzymuje brzmienie: „Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.” - Pkt. 16.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-08-04 - Pkt. 18 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: ## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2023-07-06 do godz. 10:00. ## Pkt. 19.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-07-06 o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. W załączeniu aktualne : Załącznik nr 1 – wzór oferty

Zamawiający