Kraków dnia: 2023-07-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-314/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (7)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-314/23” – znak sprawy KC-zp.272-314/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 7 - Czy Inwestor jest w stanie potwierdzić na całej połaci dachów szczelność istniejącej paroizolacji jak i brak pustych przestrzeni w warstwie termoizolacji co może skutkować występowaniem mostków termicznych i kondensowaniem się wilgoci z wnętrza obiektu w przegrodzie dachu? Udostępniony obmiar robót przewiduje jedynie częściowa wymianę istniejącej membrany paroprzepuszczalnej jak i termoizolacji co nie pozwoli na zweryfikowanie wyżej wymienionych wątpliwości podczas remontu dla całej powierzchni dachów. Czy w związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu robót o wymianę membrany paroprzepuszczalnej, demontaż i ponowny montaż termoizolacji z ewentualnym uzupełnieniem braków oraz przegląd i ewentualne naprawy istniejącej paroizolacji dla całej powierzchni dachu? Odp.: Remont pokrycia dachu będzie wykonywany m.in z uwagi na jego nieszczelność. Zakres wymiany izolacji paroprzepuszczalnej i termoizolacji z wełny został przyjęty w projekcie i przedmiarze robót dla miejsc, gdzie mogły pojawić się zniszczenia w/w elementów z uwagi na występujące dotychczas przecieki. W przypadku konieczności wykonania robót w większym zakresie, decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu robot będzie należała do Zamawiającego. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku. - W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie numer 12 „Wyjaśnienia Treści SWZ (5)”z dnia 29.06.2023 Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii laminacyjnej PVB lub równoważnej przy spełnieniu parametrów równych lub wyższych do tych jakie posiada folia PVB.