Poznań dnia: 2023-07-07

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

uL. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (3 pakiety)” – znak sprawy SZW/DZP/61/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ze stołem o długości 210 cm i szerokości 80 cm jeśli aparat umożliwia pokrycie 190 cm obszaru ciała pacjenta zgodnie w wymogiem opisanym w siwz w pkt. IV pkt. 13.? Ze względu na wysokość między podłogą a sufitem (<3m) długość blatu 210 cm umożliwia wykorzystanie bezpieczne funkcjonalności pozycjonowania stołu przy wykonywaniu ruchu zmiany orientacji blatu z prawej strony na lewą i odwrotnie przy pionowym ustawieniu aparatu. Proponowany blat stołu 210 cm umożliwia wykonywanie wszystkich procedur medycznych bez ograniczeń funkcjonalności. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2 W nawiązaniu do udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na pytanie nr 27 udostępnionej w dniu 30 czerwca 2023 r. o treści: „Czy Zamawiający będzie wymagał: Oprogramowania DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging. Potwierdzonego dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net Producenci aparatury medycznej/diagnostycznej spełniają profile integracji IHE. Jest to korzyść dla Użytkownika, który może instalować oprogramowanie firm trzecich bez konieczności pisania dedykowanego oprogramowania na konsole. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga spełnienia profili intergracji IHE potwierdzonych na stronie http://product-registry.ihe.net” Informujemy, że wprowadzony wymóg „spełnienia profili integracji IHE potwierdzonych na stronie http://product-registry.ihe.net” spełnia tylko jeden producent AGFA, który na tej stronie jako jedyny zarejestrował produkty w grupie DX-Digital Radiography. Obecny zapis powoduje naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz uniemożliwia złożenie oferty innym producentom aparatów RTG. Należy zaznaczyć, że producenci sytemów RTG/ oprogramowania DR spełniających profile integracji IHE nie mają obowiązku rejestrować produktów w bazie IHE, natomiast potwierdzają spełnienie profili integracji IHE na swoich stronach producenta. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zoaferowanie aparatu RTG spełniającego wymagania integracji IHE potwierdzonych na stronie producenta aparatu, zamiast na stronie: http://product-registry.ihe.net. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam złożyć ważną i konkurencyjną ofertę w postępowaniu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza kontrolę integracji IHE potwierdzonych na stronie producenta aparatu.

Zamawiający