Załącznik nr 5 do SWZ – OPZ

PAKIET NR 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  – załącznik do Formularza ofertowego

Aparat do pomiaru hemodynamiki

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ model/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - APARAT DO POMIARU HEMODYNAMIKI – 1 szt.” | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| Lp. | Monitor do pomiarów hemodynamicznych | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY / FUNKCJE / WARUNKI | OFEROWANE WARUNKI Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym sprzęcie medycznym) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). | Tak |  |
| II | Parametry |  |  |
| 1 | Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną oraz saturacji tkankowej | Tak |  |
| 2 | Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metodą termodylucji CCO oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi | Tak |  |
| 3 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji: | Tak |  |
| 4 | · za pomocą cewnika Swan-Ganza, | Tak |  |
| 5 | · za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO | Tak |  |
| 6 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: | Tak |  |
| 7 | · bez użycia cewnika Swan-Ganza, | Tak |  |
| 8 | · drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) | Tak |  |
| 9 | Ciągły pomiar saturacji żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modułem optycznym i możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro, lub cewnika Swan-Ganza z modułem optycznym | Tak |  |
| 10 | Ciągły pomiar saturacji tkankowej z wykorzystaniem jednorazowych elektrod NIRS, głębokość penetracji w przypadku czujników dla dorosłych nie mniejsza niż 2,5 cm | Tak |  |
| 11 | Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: | Tak |  |
| 12 | - rzut serca (CO); | Tak |  |
| 13 | - rzut serca indeksowany (CI) | Tak |  |
| 14 | - rzut serca przerywany (iCO) | Tak |  |
| 15 | - objętość wyrzutowa (SV); |  |  |
| 16 | - indeks objętości wyrzutowej (SVI) | Tak |  |
| 17 | - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); | Tak |  |
| 18 | - indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI) | Tak |  |
| 19 | - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); | Tak |  |
| 20 | - objętrość późnorozkurczowa prawej komory (EDV) | Tak |  |
| 21 | - frakcja wyrzutowa prawej komory (RVEF) | Tak |  |
| 22 | - RVEDVI - Wskaźnik objętości późnorozkurczowej prawej komory | Tak |  |
| 23 | - saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2); | Tak |  |
| 24 | _ ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) | Tak |  |
| 25 | - ciśnienie średnie tętnicze (MAP) | Tak |  |
| 26 | - częstość akcji serca (HR) | Tak |  |
| 27 | Wyświetlanie danych w postaci ekranów: | Tak |  |
| 28 | - kokpit; | Tak |  |
| 29 | - interwencyjny; | Tak |  |
| 30 | - fizjologiczny animowany | Tak |  |
| 31 | - zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego; | Tak |  |
| 32 | - graficzny; | Tak |  |
| 33 | - tabelaryczny; | Tak |  |
| 34 | Ekran typu „kokpit”: | Tak |  |
| 35 | - definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów; | Tak |  |
| 36 | - dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki; | Tak |  |
| 37 | - duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów; | Tak |  |
| 38 | - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; | Tak |  |
| 39 | - możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie | Tak |  |
| 40 | Ekran interwencyjny: | Tak |  |
| 41 | - możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem. | Tak |  |
| 42 | Ekran fizjologiczny animowany: | Tak |  |
| 43 | - możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV); | Tak |  |
| 44 | - możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2); | Tak |  |
| 45 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 46 | Ekran zależność fizjologiczna- ekran drzewa decyzyjnego: | Tak |  |
| 47 | - wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną; | Tak |  |
| 48 | - parametry wyświetlane w postaci cyfrowej | Tak |  |
| 49 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 50 | Ekran trendów graficznych: | Tak |  |
| 51 | - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów; | Tak |  |
| 52 | - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; | Tak |  |
| 53 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| 54 | Ekran trendów tabelarycznych: |  |  |
| 55 | - możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów; | Tak |  |
| 56 | - jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości; | Tak |  |
| 57 | - dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów | Tak |  |
| III | Ekran dotykowy o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | Tak |  |
| IV | Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG | Tak |  |
| V | Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o pojemności min 3100 mAh z możliwością wymiany bez interwencji serwisu | Tak |  |
| VI | Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG | Tak |  |
| VII | Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja monitora ze szpitalnym systemem informacyjnym za pomocą protokołu HL7 | Tak |  |
| VIII | Menu w języku polskim | Tak |  |
| IX | Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg | Tak |  |
| X | Moduł do pomiarów oksymetrii tkankowej | Tak |  |
| XI | Oprogramowanie umożliwiające podłączenie czujnika, wykrywającego u pacjenta możliwość wystąpienia hipotensji | Tak |  |
| XII | Statyw do zamontowania monitora. | Tak |  |
| XIII | Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim | Tak |  |
| XIV | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| XV | Monitor zastępczy na czas naprawy w trakcie trwania ochrony serwisowej | Tak |  |
| XVI | Bezpłatny upgrade oprogramowania w trakcie trwania ochrony serwisowej | Tak |  |
| XVII | Bezpłatny przegląd 1 raz w roku w trakcie trwania ochrony serwisowej | Tak |  |
| XVIII | Okres gwarancji urządzenia (nie dotyczy części zużywalnych) – minimum 24 miesiące | Tak |  |

MIEJSCE DOSTAWY APARAT DO POMIARU HEMODYNAMIKI – 1 szt.”

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych – II piętro

UWAGA:

ZAŁĄCZNIK NIE ZAWIERA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI – WYKONAWCY MUSZĄ JE UWZGLĘDNIĆ WE WLASNYM ZAKRESIE.

PRZEDMIOTOWA ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNKA POLEGA WYŁĄCZNIE NA DODANIU KOLUMNY: „OFEROWANE WARUNKI

Wypełnia Wykonawca (parametry w oferowanym asortymencie - wpisać)”