Kraków dnia: 2023-07-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp. 272-372/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawę szybkoobrotowego mieszalnika planetarnego dla WIMiC - KC-zp. 272-372/23” – znak sprawy KC-zp. 272-372/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Nasza firma jest jedynym oficjalnym dystrybutorem mieszalników planetarnych Hauschild SpeedMixer. Są tu jedyne oryginalne mieszalniki planetarne bezłopatkowe produkowane od 30 lat w Niemczech. Wszystkie inne urządzenia to podróbki w/w producenta np. Thinki. W związku z prowadzoną procedurą przetargową proszę o weryfikacje opisu przedmiotu zamówienia: 2. a. Mieszanie jednej próbki o objętości do 300Ml - mieszalnik Hauschild SpeedMixer ma możliwość mieszania próbek do 500 Ml lub 300g b. Kontrolę szybkości obrotów mieszadła (ruch obiegowy) w zakresie do co najmniej 2000 obr./min. z ustawieniami co 1 obr./min. lub mniej. - mieszalnik Hauschild SpeedMixer posiada obroty do 2750rpm c. Ustawienie czasu mieszania w zakresie od 0 s do co najmniej 1800 s z ustawieniami co 1 s lub mniej. - mieszalink Hauschild SpeedMixer posiada czas mieszania do 600s ( czas mieszania krótszy, ze względu na szybsze obroty) 5. Posiada nastawę przeciwwagi za pomocą pokrętła - mieszalnik Hauschild SpeedMixer nie potrzebuje zmiany przeciwwagi, czy mieszamy 50g czy 300g substancji. 7. Posiada wagę nie więcej niż 22 kg. - mieszalnik Hauschild SpeedMixer ma wagę 71 Kg Proszę o przekazanie wiadomości do osób które bezpośrednio będą korzystać z tego urządzenia. W mojej ocenie macie Państwo błędnie dobrane parametry techniczne urządzenia. W związku z tym wszelkie badania z wykorzystaniem innego sprzętu będą wysoce nieefektywne. W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji. Odpowiedź Zamawiającego: Maksymalna waga mieszalnika określona w SWZ wynika z ograniczeń dotyczących obciążenia planowanego miejsca montażu urządzenia i nie może ulec zmianie. Pozostałe wymagania określono na podstawie doświadczeń zamawiającego w pracy z mieszalnikami różnych producentów oraz specyfiki przygotowania materiałów (wielkość próbki, czas mieszania, szybkość mieszania) i również nie mogą ulec zmianie. W związku z tym zamawiający podtrzymuje swoje wymagania i nie wyraża zgody na zmianę SWZ..