Kraków dnia: 17.07.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - zakup ultrasonografu dla Oddziału Urologii z Onkologią” – znak sprawy ZP/35/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 38 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 72h, z wyłączeniem dni wolnych od pracy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z definicją czasu reakcji w projekcie umowy, Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca w 48 godzin naprawił sprzęt, ale podjął działania zmierzające do jego naprawy. Pytanie 2 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do max. 5 dni (roboczych)? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 40 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 41 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 5 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 43 w powiązaniu z zapisami umowy, § 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący: "W przypadku przedłużenia się czasu naprawy z tytułu gwarancji powyżej 30 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy na koszt Wykonawcy, o ile nie był na bieżąco informowany przez Wykonawcę o powodach przedłużającej się naprawy i nie otrzymał urządzenia zastępczego" Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W jego ocenie 30 dni to wystarczająco dużo czasu na naprawę urządzenia. Pytanie 6 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dokument potwierdzający uprawnienia jednostki serwisowej został dostarczony wraz z dostawą przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. Pytanie 7 Dotyczy Załącznika 1 - tabela z parametrami, OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI pkt. 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykaz materiałów eksploatacyjnych został dostarczony wraz z dostawą przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli urządzenie wymaga materiałów eksploatacyjnych, to dokument należy złożyć wraz z ofertą. Pytanie 8 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3 Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: "Maksymalny czas reakcji serwisowej będzie wynosił …… godzin w dni robocze, a naprawa nie dłużej niż …... dni roboczych, od chwili zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego faxem lub pocztą elektroniczną, chyba że w załączniku nr 1 mowa inaczej. W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w terminie określonym w zdaniu pierwszym, Wykonawca zapewni w tym terminie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowane na swój koszt lub wymieni sprzęt na fabrycznie nowy. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy wyłącza możliwość naliczania kar umownych" Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy to od momentu jego dostarczenia Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych. Fakt, że w przypadku terminowego dostarczenia urządzenia zastępczego nie będzie naliczana kara umowna wynika z § 10 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Zapis § 6 ust. 3 pozostaje bez zmian. Pytanie 9 Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: "Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 8 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu 8 dni roboczych jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, zgodnie z zamówieniem w terminie do 10 dni roboczych od daty uznania reklamacji" Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 10 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1d Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod "innym rażącym naruszeniem"? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że postanowienie to jest zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, a postanowienie to dotyczy niewywiązania się przez Wykonawcę z istotnych obowiązków wynikających z umowy. "Inny rażącym naruszeniem" będzie stan, w którym, bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że naruszono postanowienia umowy w sposób oczywisty. Kwalifikacja naruszenia jako rażące, musi posiadać pewne dodatkowe cechy w stosunku do stanu określanego jako zwykłe naruszenie. Każdy przypadek naruszenia, w celu oceny czy na charakter rażącego, będzie interpretowany i analizowany indywidulanie. Pytanie 11 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 12 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: "…, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy skutkującego odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 13 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: "…, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - karę umowną wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 14 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 15 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: "Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone na podstawie umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski