Kraków dnia: 2023-07-19

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-24/23-483.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.” – znak sprawy SZP-271-24-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie - Prosimy o podanie dokładnej liczby łazienek, w których potrzebny jest demontaż kabin prysznicowych i montaż zasłon prysznicowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Demontaż kabin prysznicowych i montaż zasłon prysznicowych należy wykonać w 6 łazienkach. - Prosimy o podanie dokładnej liczby futryn do wzmocnienia na oddziale. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy wykonać 15 sztuk wzmocnień futryn w Oddziale. 3. Prosimy o podanie dokładnej liczby łazienek dla niepełnosprawnych, w których należy zastosować odpływ liniowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpływ liniowy należy zastosować tylko w dwóch przebudowywanych łazienkach dla niepełnosprawnego.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz