Niepołomice dnia: 2023-07-20

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.17.2023.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa boiska przy ul. Kusocińskiego w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.17.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1 Ze względu na ograniczenie możliwości starowania w/w przetragu wielu firm , wnosimy o dopuszczenie referencji odnośnie wykonania boiska pełnowymiarowego min 6800m2 z trawy naturalnej sianej z wykonaniem siatki na krety. Pyt. 2 Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. Pyt. 3 Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. Pyt 4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Pyt 5 . Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych 4-osiowych niezbędnych do wykonania robót? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów 7.2.1 SWZ który otrzymuje brzmienie: "O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie, w zakres którego wchodziło wykonanie boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej (budowie/rozbudowie/przebudowie/) o metrażu min 6.800 m2 (powierzchnia pełnowymiarowego boiska) i wartości tego zamówienia minimum 500 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania kilku robót o mniejszej wartości lub o mniejszym metrażu, wartość robót lub ich metraż nie będą sumowane. b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zadania: -co najmniej osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im uprawnienia równoważne - kierownik budowy, -co najmniej jedną osobą (główny projektant - koordynator) odpowiedzialną za całość wykonania dokumentacji projektowej, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej".

Ad.2)  PFU opracowane zostało na aktualnej mapie do celów projektowych wszelkie sieci są zaznaczone na mapie dołączonej do dokumentacji przetargowej i ponownie zamieszczono na stronie prowadzonego  postępowania folder: „Załączniki do odpowiedzi z dnia 20.07.2023r.

Ad.3) Zgodnie z PFU, zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Ad.4) Zgodnie z PFU, zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Ad.5) Nie  występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy ( w razie czego Zamawiający jest w gotowości do okazania terenu).

....................................