| Pakiet 1 – Kontrola mycia i dezynfekcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nazwa towaru/nr katalogowy Producent | Wielkość opakowania handlowego | Proponowane opakowanie handlowe | Ilość w szt. na 12 m-cy | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Próbki |
| 1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych* test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z PN-EN ISO 15883**. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem do testów typu STF zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. |  | Max 250 szt. |  | 5000 szt. |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych* wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, wykonany w technologii wskaźnika typu 6 zgodnie z normą ISO-11140***, tolerancja na odbarwienie wskaźnika nie większa niż 6% dla czasu i 1° C dla temperatury. Integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. |  | Max 100 szt. |  | 600 szt. |  |  |  |  |  | 5 szt. |
| 3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych* wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, wykonany w technologii wskaźnika typu 6 zgodnie z normą ISO-11140***, tolerancja na odbarwienie wskaźnika nie większa niż 6% dla czasu i 1° C dla temperatury. Integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. |  | Max 100 szt. |  | 100 szt. |  |  |  |  |  | 5 szt. |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X |

* Uwaga: Dokument potwierdzający brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych należy złożyć wraz z ofertą.

** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 15883 należy złożyć wraz z ofertą.

*** Uwaga: Potwierdzenie zgodności z normą: PN-EN ISO 11140-1 należy złożyć wraz z ofertą.

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………..

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.

| Pakiet 2 – Preparat Klercide 70/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nazwa towaru/nr katalogowy/ Producent | Wielkość opakowania handlowego | Ilość w op. na 12 m-cy | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | % VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT | Próbki | Okres gwarancji / Termin ważności |
| 1 | Preparat Klercide 70/30 Sterile Alkohol (zalecany przez producenta do czyszczenia czujników przepływu wydechowego), sterylny wolny od przetrwalników alkohol rozcieńczony w wodzie do iniekcji. W opakowaniu - 5 litrowy kanister z alkoholem gotowym do użycia. |  |  | 13 op. |  |  |  |  |  | 1 op. |  |
| RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |

Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………..

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.

| Pakiet 3 - Środki dezynfekcyjne do powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nazwa produktu/ Nr katalogowy | Jm | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w op. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Wielkość najmniejszego opakowania handlowego | Producent | Próbki |
| 1 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek (łatwe przygotowanie roztworu z możliwością stosowania w niskich stężeniach), przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym. Preparat skuteczny w stosunku do Clostridioides difficile (rybotyp 027), czas działania nie dłuższy niż 15 min., wg EN 13704 lub równoważne. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego=7,0-8,0. Wymagane oznakowane miarki do inaktywacji materiału biologicznego. |  | Pojemnik 300 tabl. | 75 600 tabletek |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 2 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Niezawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Opakowanie z atomizerem 650 ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 3 | Preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia. Niezawierający aldehydów, QAV i pochodnych biguanidyny. Zawierający minimum 3 substancje aktywne. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Kanister 5l | 78 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 4 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania prątki, B, F, V(Polio) do 10 min. S (Clostridioides difficile) do 10 min. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Pojemnik 160g | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 5 | Preparat na bazie aktywnego tlenu do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem organicznym. Niezawierający aldehydów, QAV, fenoli, chloru i barwników. Wymagany neutralny odczyn roztworu (pH=7,0-8,0). Produkt w postaci proszku. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej (max.20˚C). Spektrum działania prątki, B, F, V(Polio) do 10 min. S (Clostridioides difficile) do 10 min. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Pojemnik 1,5 kg | 102 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 6 | Preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka; również na oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV) – 15min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 30min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) – do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2l | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 7 | Preparat myjąco – dezynfekujący do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, również na oddziałach pediatrycznych. Niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych. Oparty na glukoprotaminie. Czas i spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV) – 15min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40) – 30min. B (włącznie z MRSA i Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Herpes, Vakzinia, BVDV, SV40, Adeno, Papova) – do 1 godziny. Wymagana deklaracja zgodności CE. Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6l | 5 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 8 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N, N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut. Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Pojemnik z dozownikiem 2l | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 9 | Płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym. Nieposiadający substancji lotnych i zapachowych co zapewnia bezpieczne stosowanie preparatu. Oparty o 2-fenoksyetanol, N ,N-bis-(3-aminopropylo) dodecyloaminy, chlorek benzalkoniowy. Potwierdzone działanie zgodnie z EN 16615 lub równoważną (warunki czyste i brudne) 0,5% w 15 minut, Skuteczny wobec wszystkich wirusów osłonionych łącznie (HBV, HCV, HIV) z możliwością rozszerzenia właściwości bójczych o EN 14348 lub równoważną (prątkobójczy, mykobakteriobójczy) oraz Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Noro. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego) do stosowania na oddziałach pediatrycznych. |  | Kanister 6l | 20 |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 10 | Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu (do 30%) i QAV. Niezawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego). Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Pojemnik 750 ml | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 op. |
| 11 | Preparat w piance do dezynfekcji sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie glukoprotaminy, alkoholu (do 30%) i QAV. Niezawierający aldehydów. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) w czasie do 5 minut. Wymagana pozytywna opinia kliniczna Instytutu Matki i Dziecka (lub instytutu równoważnego). Przebadany zgodnie z normą 16615 lub równoważną. |  | Kanister 5l | 7 |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X |

Wartość z VAT słownie: ……………………………………………………………

Uwaga: Nie należy wprowadzać zmian do załącznika, wykonawca winien nanieść tylko w formie uwagi informacje związane ze zmianami wynikającymi z odpowiedzi na zapytania.