Niepołomice dnia: 2023-07-24

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.17.2023.9

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa boiska przy ul. Kusocińskiego w Niepołomicach” – znak sprawy ZP.271.17.2023.

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Parametry nawierzchni poliuretanowej są podanego jako zamknięte przedziały. Wg naszej wiedzy brak nawierzchni, która będzie posiadać wszystkie parametry mieszczące się w zakresach. Proszę o podanie konkretnej nawierzchni, które spełnia wszystkie wytyczne (producent, nazwa produktu) lub weryfikację parametrów. 2. W PFU znajdują się sprzeczne wytyczne dotyczące systemu nawadniania, tj. w punkcie 2.2.5. jest mowa o 8 zraszaczach, w innym o 12 zraszaczach, która ilość jest prawidłowa? Czy dopuszczone jest zastosowanie większej ilości zraszaczy niż ilość, o której mowa w PFU? 3. Zabiegi pielęgnacyjne - czy mają być zawarte w ofercie, jeżeli tak, przez jaki okres? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odpowiedź: Ad.1) Dopuszczamy tolerancję parametrów +/- 5% Ad.2) System zakłada umieszczenie na obwodzie boiska (poza polem gry) 6 zraszaczy sektorowych oraz 2 środkowych wewnątrz pola gry (wg załącznika graficznego) -łącznie 8 zraszaczy. Wykonawca na etapie projektu budowlanego może dostosować inną ilość zraszaczy (większą) zgodnie z zaproponowanym systemem. Ad.3) Zamawiający wymaga, aby zabiegi pielęgnacyjne były wykonywane do czasu kiedy użytkownik będzie mógł w pełni skorzystać z boiska ( trawa się ukorzeni, zostanie wykona odpowiednia ilość skoszeń) .

..............................................