Kraków dnia: 2023-07-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-395/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# ORAZ ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa zestawu pomiarowego służącego do monitoringu parametrów konfiguracyjnych oraz wskaźników jakościowych i wydajnościowych sieci radiowych standardów 5G oraz WiFi - KC-zp.272-395/23” – znak sprawy KC-zp.272-395/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W opisie ogólnym Zamawiający wymaga, aby zestaw miał możliwość ciągłej transmisji wyników monitoringu do stacji odbiorczej. Prosimy o potwierdzenie, że przez stację odbiorczą należy rozumieć komputer/ laptop. Czy Zamawiający wymaga świadczenia serwisu dostępu do wyników pomiarowych typu Cloud?

Odpowiedź:

Nie, dostęp do wyników pomiarowych typu Cloud nie jest wymagany. Wystarczy możliwość przesyłania wyników na serwer prywatny, np. FTP.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga wyposażenia zestawu w cztery terminale 5G wspierające równocześnie pasma n77 oraz n258. Oznacza to pracę w trybach FR1 i FR2 jednocześnie. Czy pasmo n2658 nie zostało wpisane w wymagania omyłkowo, terminale spełniające w/w wymagania są w Europie praktycznie niedostępne?

Odpowiedź

Pasmo n258 zostało wpisane intencjonalnie. Wynika to z faktu, iż budowana przez konsorcjum sieć 5G będzie działała właśnie w pasmach n77 i n258 (FR2). Mamy świadomość, że takich terminali obecnie jest bardzo mało.

Pytanie 3

Systemy pomiarowe do monitoringu parametrów konfiguracyjnych pozwalają na ich podgląd ze strony terminala/ skanera nie umożliwiają zmian parametrów konfiguracyjnych sieci. W związku z powyższym prosimy o szczegółowe wyjaśnienie wymagania „Przeprowadzanie wstępnej optymalizacji parametrów konfiguracyjnych sieci (Initial Tuning)”.

Odpowiedź

Tak, to prawda. Ze strony terminala, nie jest możliwa zmiana parametrów konfiguracji sieci. Intencją tego wymagania jest monitorowanie parametrów konfiguracyjnych sieci (tych, które można odczytać po stronie terminala) i odpowiednie ich logowanie. Następnie, podczas analizy offline (lub poprzez system zarządzania siecią), możliwe jest przeprowadzenie procedury „Initial Tunning”.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie zestawu, który współpracuje tylko z wybranymi terminalami pracującymi z wykorzystaniem systemu operacyjnego Android? Obsługa urządzeń IOS może być możliwa, tylko wtedy, jeżeli Zamawiający dostarczy je pracujące w trybie „engineering mode”.

Odpowiedź:

Tak, pod warunkiem, że są w stanie państwo dostarczyć terminale z systemem Android, które wspierają oba pasma (n77 i n258). Mamy świadomość, że takich terminali na rynku jest obecnie bardzo mało, a te z systemem IOS, jako jedne z niewielu, je wspierają. Dlatego dołączyliśmy je do wymagań. Nie wiemy jak będzie wyglądała przyszłość, dlatego chcemy również zastrzec możliwość współpracy z terminalami IOS.

Pytanie 5

Prosimy o wykreślenie wymagania „zmiana tzw. Access class”. Terminale systemu 5G nie wspierają Cell baring.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 4.1 SWZ opis techniczny, specjalne cechy, •Zestaw powinien również mieć możliwość konfigurowania terminali. W szczególności, za pomocą zestawu powinno być możliwe:

wykreśla zapis:

„zmianę tzw. Acess class”

Pytanie 6

Zamawiający wymaga, aby zestaw pozwalał na wymuszenie lub zabronienie wykonywania handover do określonych ARFCN, jednakże zabronienie wykonywania handover nie jest możliwe z poziomu terminala, takie działanie zależy tylko od parametrów sieci. Wnosimy o wykreślenie części wymagania „zabronienie wykonywania handover”.

Odpowiedź:

Intencją tego wymagania było zabronienie (a nie wymuszenie) wykonywania handoveru do określonej częstotliwości.

Zamawiający w pkt 4.1 SWZ opis techniczny, specjalne cechy, •Zestaw powinien również mieć możliwość konfigurowania terminali. W szczególności, za pomocą zestawu powinno być możliwe:

zmienia zapis

zamiast:

  - Wymuszenie lub zabronienie wykonywania handover do określonych ARFCN

powinno być:

  - Zabronienie wykonywania handover do określonych ARFCN

Pytanie 7

Wymaganie „wymuszenie przedstawienia się terminala określoną kategorią (UE Category) w zależności od typu terminala jest możliwe tylko bezpośrednio z terminala za pomocą tzw. ukrytych poleceń. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy oprogramowanie zestawu pozwala na zainicjalizowanie i wyłączenie Carrier Aggregation?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy oprogramowanie zestawu pozwala na zainicjalizowanie i wyłączenie Carrier Aggregation.

Pytanie 8

Pomiary w systemach NB-IoT wymagają dodatkowego odbiornika pomiarowego w postaci „dongla”. Czy Zamawiający wymaga dostawy zestawu wyposażonego w taki odbiornik czy wystarczy aktywna funkcjonalność oprogramowania pozwalająca na pomiary w tej technologii?

Odpowiedź:

Wystarczy aktywna funkcjonalność. Dedykowany terminal nie jest wymagany.

Pytanie 9

Czy wymaganie „odczyt czujników pomiarowych terminala” należy rozumieć jako odczyt wartości: poziom naładowania akumulatora oraz temperaturę terminala?

Odpowiedź:

Precyzując, wymagane są odczyty następujących wartości: poziom naładowania akumulatora, status akumulatora, temperatura akumulatora, temperatura procesora oraz dostępna ilość pamięci.

Pytanie 10

Czy każdy oferowany terminal powinien umożliwiać pracę w dwóch systemach: LTE i 5G?

Odpowiedź

Tak, każdy oferowany terminal powinien umożliwiać pracę w dwóch systemach: LTE i 5G

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza wsparcie techniczne wykonywane w języku angielskim bezpośrednio przez producenta zestawu z asystą polskiego przedstawiciela?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wsparcie techniczne wykonywane w języku angielskim bezpośrednio przez producenta zestawu z asystą polskiego przedstawiciela

Pytania w zakresie proceduralnym i umowy:

Pytanie 12

Ze względu na zaawansowany technicznie przedmiot postępowania przygotowanie ofert wymaga szczegółowych uzgodnień z producentami urządzeń. Okres urlopowy wydłuża czas uzyskiwania odpowiedzi i potwierdzeń szczegółów technicznych lub logistycznych dotyczących przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o tydzień tj. do 14.08 2023r.

Odpowiedź

Niestety ze względu na sztywne ramy czasowe projektu nie jesteśmy w stanie wydłużyć terminu składania ofert.

Pytanie 13

Czy Zamawiający akceptuje złożenie przedmiotowych środków dowodowych w postaci katalogów, opisów technicznych producenta w języku angielskim?

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie 13 w późniejszym terminie.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.