| Rurki dotchawicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Rurka dotchawicza typu Nimflex do monitorowania funkcji RLN (nerwu krtaniowego wstecznego). Elektrody umieszczone fabrycznie na obwodzie rurki zapewniające kontakt ze strunami głosowymi. Sygnał EMG przekazywany za pomocą interfejsu pacjenta do monitora integralności nerwów NIM VITAL. Średnica rurki 7 mm, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | śr. rurki 7,0 mm |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 2 | Rurka dotchawicza typu Nimflex do monitorowania funkcji RLN (nerwu krtaniowego wstecznego). Elektrody umieszczone fabrycznie na obwodzie rurki zapewniające kontakt ze strunami głosowymi. Sygnał EMG przekazywany za pomocą interfejsu pacjenta do monitora integralności nerwów NIM VITAL. Średnica rurki 7,5 mm, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | śr. rurki 7,5 mm |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 3 | Rurka dotchawicza typu Nimflex do monitorowania funkcji RLN (nerwu krtaniowego wstecznego). Elektrody umieszczone fabrycznie na obwodzie rurki zapewniające kontakt ze strunami głosowymi. Sygnał EMG przekazywany za pomocą interfejsu pacjenta do monitora integralności NIM VITAL. Średnica rurki 8,0 mm, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | śr. rurki 8,0 mm |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
| 4 | Sonda monopolarna do stymulacji nerwu krtaniowo – wstecznego; końcówka o średnicy 0,5 mm, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, pasująca do monitora NIM VITAL. | Śr. końcówki 0,5 mm |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: ………………………………………………………………