Kraków dnia: 2023-08-03

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-21/23 - 522.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa wyrobów medycznych do Pracowni Endoskopii” – znak sprawy SZP-271-21-2023.

- Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

dotyczy, załącznik nr 1 Wzór oferty , Zadanie 3, poz. 1 i poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o różnych kolorach osłonek w zależności od długości narzędzia? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 2

dotyczy załącznik nr 1 Wzór oferty , Zadanie 4, poz. 11 i 12

Prosimy o informację, czy nie zaszła omyłka pisarska i poz. 11 jest błędnym duplikatem pozycji 12 (w opisie długość robocza 26-4106mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, pozycja 11 jest duplikatem pozycji 12, w związku z tym zamawiający modyfikuje wzór oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ (w zał. aktualny), poprzez usunięcie z zadania 4 pozycji 11.

Pytanie nr 3

dotyczy załącznik nr 1 Wzór oferty , Zadanie 4, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protez o średnicy kołnierza 11,5mm (dla protez o średnicy 8mm) lub 13,5mm (dla protez o średnicy 10mm)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 4

dotyczy projektu umowy Par. 9 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny wymiar kar umownych nie mógł przekroczyć 20% ceny brutto Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

dotyczy zadania 1 i projektu umowy par. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych wyrobów (np. zadanie 1 poz. 2 i 3), które są objęte stawką VAT 23% i nie posiadają dokumentów dopuszczających (dokument dopuszczający posiada urządzenie – pompa ssąca)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje wzór oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ (w zał. aktualny), poprzez wpisanie w zadaniu 1, pozycji 2, stawki 23% VAT (w pozycji 3 określona jest prawidłowa, 23% stawka VAT).

Pytanie nr 6

Zadanie/ Pakiet nr 6

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych powłoką                     z PTFE nie wymagającą pokrycia hydrofilnego, szerokość otwarcia szczęk 8,0 mm, długość szczęk wraz z obudową 10 – 11 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych powłoką                     z PTFE nie wymagającą pokrycia hydrofilnego, łyżeczki owalne.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 4 mm,                        5 mm i 6 mm – do wyboru.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, średnica drutu 0,33 mm, średnica osłonki 2,4 mm, długość robocza 240 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu tnącego 0,3 – 0,35 mm, średnica pętli 10, 15, 20, 25 i 30 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o wymiarach 30 x 60 mm oraz 40 x 75 mm, średnica cewnika 2,3 mm, długość cewnika 230 cm, brzeg pętli biały.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie koszyków o średnicy 20 mm i 30 mm po otworzeniu, długość robocza 195 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości roboczej 120, 180 i 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, szczęki typu aligator, przedłużony aligator, ząb szczura, ząb szczura z zębami aligatora.

- Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy cewnika 2,5 – 2,6 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- tak

- nie

- tak

- nie

- nie

- tak

- nie

- tak

- tak.

Pytanie nr 7

Zadanie/ Pakiet nr 9

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych powłoką                     z PTFE, szerokość otwarcia szczęk 8,0 mm, długość szczęk wraz z obudową 10 – 11 mm, funkcja biopsji stycznych, długość narzędzia 1600mm, 2300mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy powlekanych powłoką z PTFE, szerokość otwarcia szczęk 8,0 mm, długość szczęk wraz z obudową 10 – 11 mm, funkcja biopsji stycznych, długość narzędzia 1600mm, 1800 2300mm, długość kodowana kolorami.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy ząbkowanych typu Jumbo, powlekanych powłoką z PTFE, , długość narzędzia 2300mm, współpracujących z kanałem roboczym 3,2mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy chwytających typu ząb szczura o rozwarciu 9mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy chwytających typu pelikan o rozwarciu 15,5mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli o długości narzędzia 2400mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli z siatką w rozmiarze 25mm lub 32mm (do wyboru), długość narzędzia 2400mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie klipsów jak wymagane, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub 115 stopni (do wyboru).

- Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie balonów do ściągania złogów a dróg żółciowych, trójstopniowych o średnicy 8,5-12-15mm lub 12-15-18mm (do wyboru), kontrast poniżej lub powyżej balonu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- tak

- tak

- tak

- nie

- nie

- tak

- nie

- tak

- tak.

Pytanie nr 8

Dot. zadania nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne i aligatorki z okienkiem z igłą i bez (do wyboru przez Zamawiającego), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm dostępne długości narzędzia 1600 mm i 2300 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 9

Dot. zadania nr 6, poz. 2:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, łyżeczki owalne z igłą i bez (do wyboru przez Zamawiającego), spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 1.8 mm dostępne długości narzędzia 1200 mm i 1600 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 10

Dot. zadania nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwań w rozmiarach zgodnych z SIWZ (średnice i długości igieł) o minimalnej długości całkowitej narzędzia 1800 mm lub 2300 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 11

Dot. zadania nr 6, poz. 4:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści pętlę do polipektomii, standardową, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli: 10, 15, 25, 30, 35 mm, średnic narzędzia 2.3 mm, długość narzędzia 2300 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 12

Dot. zadania nr 6, poz. 5:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści pętlę do polipektomii, monofilament, jednorazowego użytku, owalna, rozmiar: 6, 10, 15, 25 i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość narzędzia 2300 mm z funkcją płynnej rotacji o śr. 2.3 mm, rękojeść skalowana co 5 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 13

Dot. zadania nr 6, poz. 6:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści chwytak do polipów, jednorazowego użytku, tj. przepuszczalna pętla z siatka rozpostarta na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 2300 mm, minimalna śr. kanału roboczego 2,8 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 14

Dot. zadania nr 6, poz. 7:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści koszyk jednorazowego użytku do ekstrakcji, czterodrutowy BASKET z bocznym portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 200 cm, typ basket, dł. kosza w pozycji złożonej 40 mm, 50 mm, 60 mm i 70 mm (do wyboru przy zamówieniu) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 15

Dot. zadania nr 6, poz. 8:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści jednorazową dwustronną szczotkę czyszczącą do kanału roboczego endoskopu o śr. 1.8 mm, śr. szczotki 6.0 mm / 6.0 mm o długości 2300 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 16

Dot. zadania nr 6, poz. 13, 14, 15:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści zestaw jednorazowych zaworków biopsyjnych + woda - powietrze + ssące (w opakowaniu 3 sztuki zaworków kompatybilnych z posiadanymi aparatami) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 17

Dot. zadania nr 6, poz. 16:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści jednorazowe kleszcze chwytające, łyżeczki typu ZĄB SZCZURA, ALIGATOR i KROKODYL (do wyboru przez Zamawiającego) spiralna osłonka pokryta teflonem, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu, śr. 2.3 mm, długość narzędzia 1800 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 18

Dot. zadania nr 6, poz. 17:

Czy Zamawiający w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej dopuści klipsownicę jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długością ramienia 7 mm z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, dł. narzędzia 2300 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz 17 pętli do polipectomii wykonanych ze sztywnego plecionego drutu o średnicy 0,42mm, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 8 poz 20 klipsownicy z klipsem załadowanym do zestawu jednorazowego użytku bez retencji 8 tygodni, przy zachowaniu pozostałych opisanych parametrów technicznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

ZADANIE NR 6

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane hydrofilną powłoką PTFE ,

- Łyżeczki typu owalne, owalne z igłą, Długość robocza 180, 230 cm średnica osłonki 2.3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm długość miseczki 3,4 mm

- Łyżeczki typu aligatorki, aligatorki z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2.3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm długość miseczki 3,4 mm. Długość  robocza 180, 230 cm .

Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. Warianty do wyboru przez zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 22

ZADANIE NR 6

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane hydrofilną powłoką PTFE, Łyżeczki typu owalne,

owalne z igłą (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 1.8 mm , długość robocza 120,160 cm; Warianty do wyboru przez zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 23

ZADANIE NR 6

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.4 mm,

- średnica igły 23 G; Długość igły: 4,6 mm,

- średnica igły 25 G; Długość igły: 5,6 mm .

Długość robocza 230 cm; Warianty do wyboru przez zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 24

ZADANIE NR 6

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu średnica

pętli 6,10,15,20,25,30 mm średnica drutu tnącego 0.40 mm; Średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm; Warianty do wyboru przez zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 25

ZADANIE NR 6

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z drutu monofilamentnego

(średnica drutu tnącego 0.24 mm) , średnica pętli 10,15 mm ; średnica osłonki 2.3 mm, Długość

robocza 230 cm; Warianty do wyboru przez zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 26

ZADANIE NR 6

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści:

Pętle z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 30 mm, długość

narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2.4 mm, obrotowa?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 27

ZADANIE NR 6

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań. Tylko średnica

otwartego kosza 35 mm . Długość robocza 230 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 28

ZADANIE NR 6

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów, Średnica osłonki 1.7 mm . Długość robocza 230 cm . Średnic szczoteczek tylko 5/10 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 29

ZADANIE NR 6

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowy ustnik do gastroskopii z podejściem tlenowym z gumką materiałową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 30

ZADANIE NR 6

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 1600, 2300 mm;

Szczęki typu: ząb szczura śr. Osłonki 2,3mm; Warianty do wyboru przez zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 31

ZADANIE NR 6

Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści:

Jednorazowa klipsownica endoskopowa

- długość robocza 230, Otwarcie ramion klipsa: 15 mm

- długość robocza 235 cm, Otwarcie ramion klipsa: 16 mm.

Dedykowane do kanału roboczego 2,8 mm. Możliwość rotacji 360*; możliwość wielokrotnego

otwarcia/ zamknięcia klipsa przez jego uwolnieniem; Materiał dopuszczalny w polu magnetycznym.

Warianty do wyboru przez zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 32

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 7 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, poszerzadeł do dróg żółciowych sztywnych w rozmiarze 8.4 i 9.6 Fr, długość 195 cm, temperowanych na długości 5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 7 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, sond nosowo-żółciowych z rurką odżywiającą o dł.240 cm i prowadnikiem o długości 260cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawy zamówionych wyrobów medycznych odbywać się będą w terminie 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostarczane przez Dostawcę wyroby medyczne posiadały będą okres przydatności do użycia nie krótszy niż 10 miesięcy licząc od daty dostawy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z umową.

Pytanie nr 36

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w ilości 80% określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z umową.

Pytanie nr 37

Dotyczy zapisów umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Dostawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i w przypadku jej uznania dostarczyć brakujące materiały lub materiały wolne od wad w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,w wysokości 7% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…, w wysokości 0,3 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„…,w wysokości 0,3 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42

Dotyczy zapisów umowy § 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo naliczenia kary umownej w wysokości obliczonej jak w § 10 ust. 2 lit. a w przypadku:

a. trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostarczenia niewłaściwej jakości dostarczonych wyrobów medycznych,

b. trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy uszkodzonych wyrobów medycznych”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Ponadto, zamawiający informuje, że zmianie ulegają:

- Załącznik nr 1 do SWZ – wzór oferty (aktualny w zał.) – w zakresie zadań 1 i 4, zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 2 i 5 powyżej.

- Termin składania ofert (określony w punkcie 18 SWZ) – aktualna data: 2023-08-16 
do godz. 09:00.

- Termin otwarcia ofert (określony w punkcie 19.1 SWZ) – aktualna data: 2023-08-16 
o godz. 09:30.

- Termin związania ofertą określony w punkcie 16.1 SWZ – aktualna data: 2023-11-13

Zamawiający