Kraków dnia: 2023-07-31

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-23/23-507.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego (producent Olympus)” – znak sprawy SZP-271-23-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy wzoru umowy: 1. Par 1 ust 9: Ze względu na fakt iż zastosowanie nieoryginalnych lub rekondycjonowanych części nie jest zgodne z wytycznymi producenta w zakresie serwisowania sprzętu marki Olympus, a dodatkowo zastosowanie nieoryginalnych części jest traktowane jako modyfikacja sprzętu i powoduje utratę znaku CE (sprzęt przestaje być wyrobem medycznym) czy Zamawiający będzie wymagał bezwzględnego stosowania przez Wykonawcę tylko wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych? Odpowiedź: Tak 2. Par 2 ust 4: Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku napraw w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku sprzętu wysyłanego do serwisu Wykonawcy czy Zamawiający dopuszcza naprawy trwające powyżej 3 dni roboczych, jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy? Odpowiedź: Tak 3. Par 3 ust 1: Ze względu na wysoce specjalistyczny sprzęt, czy Zamawiający będzie wymagał aby Serwisanci posiadali aktualne, imienne certyfikaty na obsługę sprzętu objętego umową, wystawione przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: 4. Punkt I 1): Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy organizowania przynajmniej raz w roku szkolenia dla personelu medycznego oraz pracowników działu aparatury medycznej, szkolenia odbywające się w siedzibie Zamawiającego lub w centrum szkoleniowym Wykonawcy? Szkolenia te mają na celu podniesienie świadomości personelu pracującego ze sprzętem marki Olympus co również podnosi poziom bezpieczeństwa dla personelu jak i pacjentów. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga 5. Punkt I 2): Czy w przypadku gdy sprzęt jest wysyłany do naprawy lub przeglądu do serwisu Wykonawcy Zamawiający zgodzi się aby zrezygnować z wymogu wpisu do paszportu wykonanych czynności serwisowych, a w zamian aby Wykonawca wystawił raport serwisowy, który będzie przesłany na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy? Odpowiedź: Tak 6. Punkt X: Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy personelu medycznego czy Zamawiający w przypadku naprawy lub przeglądu będzie wymagał aby Wykonawca dostarczył sprzęt zastępczy w ciągu 3 dni roboczych na pisemny w niosek Zamawiającego? Odpowiedź: Tak Dotyczy wykazu rządzeń: 7. Pozycja 81: Wedle wiedzy autoryzowanego Serwisu Olympus sprzęt z poz. 81 Telescop o numerze seryjnym 800283 jest skasowany, czy Zamawiający potwierdza kasacje tego sprzętu i czy ewentualnie w zamian za skasowany sprzęt jest telescop o innym numerze seryjnym? Odpowiedź: Tak 8. Wedle wiedzy autoryzowanego Serwisu Olympus Zamawiający posiada 2 myjnie ultradźwiękowe o numerach seryjnych sn 21863260 oraz 21863242. Czy Zamawiający zamierza uzupełnić wykaz sprzętu o te 2 pozycje? Odpowiedź: Nie

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz