Kraków dnia: 2023-08-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-412/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ_2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont wymiennikowni ciepła i hydrofornii w budynku domu studenckiego DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-412/23” .

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- W dniu 24 lipca podczas wizji lokalnej na obiekcie Państwa przedstawiciele wyraźnie przekazali, że izolacja ścian i posadzek nie jest przedmiotem tego postępowania. Tymczasem w dniu 04 sierpnia w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zamieściliście Państwo plik ds. 14_izolacja_scian.
Według Państwa odpowiedzi powyższy plik opisuje zakres prac budowlanych do wykonania na
obiekcie. W powyższym pliku są opisane prace związane z izolacją pionową ścian jak i posadzek w technologii Koster. Wykonanie tych prac w technologii Koster w warunkach ciągłego utrzymania
dostaw ciepłej wody użytkowej dla obiektu w oczekiwanym terminie 60 dni jest niewykonalne.
Zwracamy się z prośbę o dokładne wyjaśnienie zakresu prac budowlanych do wykonania.

Odp.

Zamawiający informuje, że izolacja ścian nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający wykreśla z przedmiaru robót załączony do przetargu plik w formacie pdf pt. izolacja ścian należy. Zamawiający zamieszcza przedmiar w formacie xls o nazwie Kosztorys remont posadzki pomieszczenia węzła cieplnego budynku DS 14 Kapitol.