Kraków dnia: 2023-08-16

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak sprawy: SZP-271-26/23-543.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (76 grup)” – znak sprawy SZP-271-26-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 Pakiet 70 Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 70 pozycji nr 3 - aparatu do elektrochirurgii firmy EMED – ES350 nr ser. 36 1051 i utworzenie oddzielnego pakietu, w celu złożenia oferty przez autoryzowany serwis Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |
| --- | --- |
| Pytanie nr 2 Pytanie dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zadania 61 Wnosimy zniesienie wymogu podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zadania 61 ponieważ podczas czynności serwisowych i naprawczych, prztwarzanie danych osobowych nie następuje i podpisanie takiej umowy jest bezcelowe. Przed przystąpieniem do serwisu udzielimy Państwu wszelkich wyjaśnień związanych z prawidłowym przygotowaniem urządzenia, w tym przeprowadzimy Państwa przez proces wygenerowania pustej bazy danych lub psedonimizacji danych osobowych. W procesie ochrony danych osobowych na administratorze spoczywa obowiązek minimalizowania operacji przetwarzania danych osobowych, czemu może służyć odpowiednie przygotowanie urządzenia przed czynnościami serwisowymi, tak aby osoby, które nie mają potrzeby przetwarzania danych osobowych, tych danych nie przetwarzały. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. |  |
| Pytanie nr 3 1. Zamawiający w Pakiecie 28 umieścił wózkowanny dwóch różnych producentów i dystrybutorów w kraju. Jako jedyny autoryzowany serwis w Polsce zwracamy się z prośbą o wydzielenie z tegoż pakietu wózkowanien firmy TR Equipment. W przeciwnym wypadku wykonanie ważnego przeglądu dla produktów firmy TR Equipment nie będzie możliwe, tym bardziej, że przeglądy nie były zlecane od upływu okresu gwarancji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |
| Pytanie nr 4 1.Dotyczy Zadania 65: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie trzech respiratorów SV600 ( producent: Biameditek ) do odrębnego zadania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2.Dotyczy Zadania 66: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie jedenastu kardiomonitorów ( producent: Mindray ) do odrębnego zadania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3.Zamawiający w SWZ wymaga, aby wykonujący posiadał „Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi sprzętu medycznego zasilanego niepalnymi gazami medycznymi, o ile dane urządzenie jest zasilane gazami”. Producent tych urządzeń wymaga jedynie odbycia szkoleń potwierdzonych imiennym certyfikatem. Uprawniają one do obsługi, przeglądów okresowych oraz napraw urządzeń. Czy zamawiający takie certyfikaty uzna za spełniające powyższy wymóg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4.W projekcie umowy zamawiający wymaga: „wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, oraz z zaleceń producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu).” Czy wymaganie to dotyczy materiałów zalecanych przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych czy wszystkich materiałów zużywalnych, które mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu podczas eksploatacji urządzenia, a nie są zalecane do okresowej wymiany? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zalecane do okresowej wymiany. 5.Dotyczy Zadania 26: Czy w ramach przeglądu aparatów do znieczulania Zamawiający wymaga również wykonania przeglądu parowników? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. 6.Dotyczy Zadania 26: Czy w ramach przeglądu aparatów do znieczulania Zamawiający wymaga również wykonania przeglądu kardiomonitorów z modułem gazowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. |  |
| Pytanie nr 5 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 0,5 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy. 2) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy - za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) w wysokości 5% wartości umowy brutto - za brak obowiązku wynikającego z § 8 ust. 1 umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |
| Pytanie nr 6 Dotyczy Umowy: 1. § 2 punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przeglądów w siedzibie Wykonawcy (dotyczy pakietu nr 21)? To znaczenie zmniejszy koszt przeglądu, więc to rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z kryteriami oceny ofert. |  |
| Pytanie nr 7 1. Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu obowiązywania umowy do max. 24 miesięcy. Nie jesteśmy w stanie określić kosztów przeglądów, koniecznych części, materiałów eksploatacyjnych ,robocizny na tak długi wymagany 36 miesięczny okres czasu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Urząd Dozoru Technicznego - czy należy kalkulować po 1 dla każdego urządzenia na cały okres trwania umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. |  |
| Pytanie nr 8 - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 14 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 14 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 14 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. - Czy ze względu na okres wsparcia Producenta dla sprzętu z pakietu 14 który zakończy się z dniem 1.09.2024, Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie go umową do ww. dnia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - Zgodnie z zaleceniami Producenta, uprawnienia SEP kat. dozorowej dla inżynierów serwisowych nie są wymagane dla sprzętu ujętego w pakiecie 14. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. wymogu dla pakietu 14? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |
| Pytanie nr 9 Dotyczy zapisów SWZ - załącznik 4 - par. 6 - dla zadań 23, 27 i 37 1. Prosimy o zmianę zapisu w par. 6, pkt. 1 na "umowę zawiera się na okres 24 miesięcy, od dnia jej podpisania" Powyższa prośba wynika z trudnymi do przewidzenia i oszacowania zmianami kosztów zakupu części zamiennych, robocizny oraz energii/paliw w tak długim okresie czasu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Dotyczy zapisów SWZ - załącznik 1 - zadanie 27 2. Prosimy o prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 1 Artroskop z oprzyrządowaniem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Artroskop z oprzyrządowaniem rok produkcji 2020 Rękojeść shavera artroskopowego z ręcznym sterowaniem, optyki artroskopowe oraz światłowody, światłowód, napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich, nasadka wiertarska Jacobs, nasadka do drutów Kirschnera, nasadka frezerska Zimmer/Hudson, piła oscylacyjna, napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich, nasadka wiertarska Jacobs, nasadka do drutów Kirschnera, dermatom zasilany akumulatorowo, siatkownica, Dotyczy zapisów SWZ - załącznik 1 - zadanie 37 3. Prosimy o prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład poz. 1-3 laparoskop zestaw. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zestaw laparoskopowy rok produkcji 2017 TYP-PV 800 NR SN-171070, PRODUCENT -AESCULAP, 3D/2D, STEROWNIK KAMERY PV630 SN 814269, GŁOWICA KAMERY PV482,MONITOR FULL HD 21,5" SN 26330063, MONITOR 3D FULL HD 32" SN-C71E10686, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OP923 SN-734098, INSULFATOR Z ODDYMIANIEM FLOW50 NR SN 1709CE0154 Zestaw laparoskopowy rok produkcji 2015 LAPAROSKOP TYP PV890 Z WYPOSAŻENIEM I CZĘSCIAMI ZAMIENNYMI WRAZ Z: OPTYKAMI SZEROKOKĄTNYMI ŚR.10MM 30ST.330MM PE909A (3SZT.), PDSTAWKA DO OPTYKI 340MM JF431R(3SZT), OPTYKA SZEROKOKĄTNA ŚR.10MM 0 ST.330MM (1SZT.)PE889A, FULL HD ŚWIATŁOWÓD ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M OP923 (3SZT.) Zestaw laparoskopowy rok produkcji 2015 LAPAROSKOP TYP PV890 Z WYPOSAŻENIEM I CZĘSCIAMI ZAMIENNYMI WRAZ Z: OPTYKAMI SZEROKOKĄTNYMI ŚR.10MM 30ST.330MM PE909A (3SZT.), PDSTAWKA DO OPTYKI 340MM JF431R-3SZT, , FULL HD ŚWIATŁOWÓD ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M OP923 (3SZT.), OPTYKA SZEROKOKĄTNA ŚR. 10mm 30 st.330mm PE909A |  |
| Pytanie nr 10 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez osoby skierowane do wykonania przedmiotu umowy uprawnień elektrycznych SEP w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń (kat. D) w przypadku zadania nr 44 i 53 ? Uzasadnienie: Posiadanie uprawnień elektrycznych SEP w zakresie zajmowania się eksploatacją urządzeń (kat. E) w przypadku wykonywania przeglądów okresowych sprzętu medycznego z zadania nr 44 (Laser okulistyczny) oraz zadania nr 53 (Mikroskop operacyjny) jest w zupełności wystarczające i zgodne z zaleceniami producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza. |  |

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. Piotr Meryk