Kraków dnia: 2023-08-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-27/23-548.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa (rozbudowa) Endobazy w Pracowni Endoskopowej wraz z aktualizacjami oraz dostawa dodatkowych stanowisk dla Oddziału Otolaryngologicznego” – znak sprawy SZP-271-27-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania: Dot. Załącznik nr 1 do SWZ 1. Czy Zamawiający w pozycji: „SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I OPISYWANIA BADAŃ ENDOSKOPOWYCH DLA ODDZIAŁU LARYNGOLOGII – 2 STANOWISKA”, pkt. 8, wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu bez funkcji: „Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego.”? Posiadany przez Zamawiającego wideoprocesor CV-170 nie posiada możliwości transferu danych pacjenta na monitor zestawu w konfiguracji z systemem Endobase. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 2. Czy Zamawiający w pozycji „WARUNKI GWARANCJI”, pkt. 4, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: „Przeprowadzenie szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi systemu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem (ok. 15 osób).”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 3. Czy Zamawiający w pozycji „WARUNKI GWARANCJI”, pkt. 5, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do następującej treści: „Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z systemem).”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Dot. projektu umowy 4. Par. 9 ust. 2 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie akry umownej do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto (§2 ust. 3 Umowy), za każdy dzień zwłoki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. Piotr Meryk