10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Znak sprawy: 88/2023	Bydgoszcz, 2023-08-22

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## zwana dalej (SWZ)

Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Zatwierdzono w dniu:

2023-08-22

Płk dr n. med. Robert SZYCA

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Tel.: +48 261 417 001; 261 417 449

Adres poczty elektronicznej: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: www.10wsk.mil.pl, platforma  https://e-propublico.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony.

# informacje ogólne

## Komunikacja w postępowaniu

## W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”).

## Wizja lokalna

## Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## Zaliczki na poczet wykonania zamówienia

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Katalogi elektroniczne

## Zamawiający  wymaga /   nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710).

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia są Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie nr: | Opis: |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Przegląd i legalizacja wag Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przegląd i legalizacja wag - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Przegląd - Konserwacja - WAGA ELEKTRONICZNA LABORATORYJNA 1X0,1MG RADWAG AS 220 C/2 - legalizacja w miejscu użytkowania Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych RIGIEL 288, oraz symulatora funkcji życiowych pacjenta RIGIEL UNI SIM Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzęń medycznych RIGIEL 288, oraz symulatora funkcji życiowych pacjenta RIGIEL UNI SIM - zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ SYMULATOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH: - Test ciśnienia nie inwazyjnego - Test szczelności - Test SpO2 - Weryfikacja SpO2 - Test ciśnienia inwazyjnego - Test EKG - Test symulacji oddechu - Test symulacji temperatury TESTER BEZPIECZEŃSTWA: - Rezystancja przewodu ochronnego - Rezystancja izolacji, pomiar rezystancji - Rezystancja izolacji, pomiar napięcia testu - Bezpośredni upływ urządzenia IEC 62353 - Alternatywny upływ urządzenia IEC 62353 - Różnicowy upływ urządzenia IEC 62353 - Prąd upływu uziemienia IRC 60601 - Prąd upływu obudowy IEC 60601 - Prąd upływu Pacjenta (AC) IEC 60601 - Prąd upływu Pacjenta (DC) IEC 60601 - Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (AC) IEC 60601 - Pomocniczy Prąd Upływu pacjenta (DC) IEC 60601 - Prąd upływu Typ-F IEC 60601 - Test obciążenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Wzorcowanie kalibratora termometrów BC300 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie kalibratora termometrów BC300 - zgodne z formularzem cenowym i zapisami SWZ Wzorcowanie dla dwóch studni, dla temperatur: +35, +36,6, +38 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Wzorcowanie miernika aktywności ATOMLAB 500 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie miernika aktywności ATOMLAB 500 zgodnie z zapisami formularza cenowego i SWZ - Wzorcowanie w zakresie: 131I, 99mTc, 90Y, 89Sr - Wzorcowanie przeprowadzane (w przypadku każdego izotopu) zgodnie z Procedurą Pomiarową BW-PP-9 "Wzorcowanie mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej" wyd. 11 z dn. 02.10.2019. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Wzorcowanie termometrów efento Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie termometrów efento zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Wzorcowanie poprzez wymianę termometru na wzorcowane urządzenie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Wzorcowanie mierników uniwersalnych 34XR Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie mierników uniwersalnych 34XR zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Coroczne wzorcowanie w którego skład wchodzi: - Pomiar rezystancji - Pomiar prądu DC - Pomiar prądu AC - 50 Hz - Pomiar napięcia DC - Pomiar napięcia AC - 50 Hz Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Wzorcowanie pehametru AD110PH Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie pehametru AD110PH zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ Wzorcowanie metoda z zastosowaniem materiałów odniesienia - punkty odniesienia: - 6,86 pH - 7,00 pH - 7,41 pH Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Wzorcowanie ręcznego kalibratora cisnienia CPH6200 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie ręcznego kalibratora cisnienia CPH6200 zgodnie z formularze cenowym i zapisami w SWZ Wzorcowanie dla wartości odniesienia: - 0 mbar - 100 mbar - 200 mbar - 300 mbar - 400 mbar - 500 mbar - 600 mbar - 700 mbar - 800 mbar - 900 mbar - 1000 mbar Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji SONEL MIC-1000 z wyposażeniem Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji SONEL MIC-1000 z wyposażeniem zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ 1. Pomiar rezystancji izolacji - dla napięć: - 100 V - 250 V - 500 V - 1000 V 2.Niskonapięciowy pomiar rezystancji 3 Pomiar napięcia DC 4. Pomiar napięcia AC - 50 Hz Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 10 | Temat: Wzorcowanie miernika temperatury TESTO 735-2 z sondą temperaturową Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie miernika temperatury TESTO 735-2 z sondą temperaturową zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Wzorcowanie w punktach: - 18 oC - 1 oC - 2 oC - 4 oC - 8 oC - 9 oC - 15 oC - 25 oC Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 11 | Temat: Wzorcowanie termohigrometru LB-520B Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie termohigrometru LB-520B zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Wzorcowanie w punkcie 23oC (20%, 50%, 80%) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 12 | Temat: Wzorcowanie urządzenia ALCOTEST ALCOSENSOR IV CM z drukarką Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Wzorcowanie urządzenia ALCOTEST ALCOSENSOR IV CM z drukarką zgodnie z formularzem cenowym i zapisami SWZ - Serwis techniczny i adiustacja - Gwarancja techniczna - Wzorcowanie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 13 | Temat: Przeglądy torów wizyjnych endoskopowych (zestawów), bronchofiberoskopu, videolaryngoskopów, fiberoskopu intubacyjnego, zestawu do videobronchoskopii, gietkiego wideoendoskopu intubacyjnego, ureterorenofiberoskopu, zestawu do laserowej enukleacji stercza, wideoendoskopu intubacyjnego z przenośnym torem wizyjnym, wideocystoskopu z procesorem. Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przeglądy torów wizyjnych endoskopowych (zestawów), bronchofiberoskopu, videolaryngoskopów, fiberoskopu intubacyjnego, zestawu do videobronchoskopii, gietkiego wideoendoskopu intubacyjnego, ureterorenofiberoskopu, zestawu do laserowej enukleacji stercza, wideoendoskopu intubacyjnego z przenośnym torem wizyjnym, wideocystoskopu z procesorem zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Coroczny przegląd obejmujący: - Kontrola rządzenia i lokalizacja uszkodzeń - Konserwacja - Kalibracja - Testy sprawnościowe - Kontrola sprawności urządzenia - Test bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 14 | Temat: Przeglądy videobrnochoskopów, bronchofiberoskopu, bronchofiberoskopu z torem wizyjnym, bronchofiberoskopów video Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przeglądy videobrnochoskopów, bronchofiberoskopu, bronchofiberoskopu z torem wizyjnym, bronchofiberoskopów video zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Coroczny przegląd - Test zapasowego żarnika halogenowego - Test szczelności - Czyszczenie soczewek i wnętrza procesora obrazu oraz źródła światła - Sprawdzenie odwzorcowania kolorów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 15 | Temat: Przeglądy toru wizyjnego endoskopowego 3D z ramieniem robota (zestaw), endoskopu neurochirurgicznego z narzędziami, toru wizyjnego laparoskopowego einstein vision 3.0 3D Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przeglądy toru wizyjnego endoskopowego 3D z ramieniem robota (zestaw), endoskopu neurochirurgicznego z narzędziami, toru wizyjnego laparoskopowego einstein vision 3.0 3D Coroczny przegląd obejmujący: - Inspekcję wizualną - Kontrolę urządzenia i lokalizacje uszkodzeń - Konserwacje - Kalibracje - Testy sprawnościowe - Kontrole sprawności urządzenia - Testy bezpieczeństwa PN-EN 60601/PN-EN 62353 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 16 | Temat: Przeglądy zestawu do videostroboskopii XION Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przeglądy zestawu do videostroboskopii XION zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ Coroczny przegląd obejmujący: - Sprawdzenie przewodów zasilających - Sprawdzenie napięcia zasilania - Sprawdzenie zabezpieczeń - Sprawdzenie uszkodzeń mechanicznych - Sprawdzenie klawiatury/panelu sterującego/ wyświetlacza - Sprawdzenie tabliczki znamionowej i plomb zabezpiecz. - Sprawdzenie ciągłości uziemienia - Sprawdzenie włącznika głównego DOTYCZY MODUŁÓW WIZYJNYCH: - sprawdzenie wyjść Video - Sprawdzenie odwzorcowania kolorów (rzeczywisty-monitor) - Sprawdzenie martwych pikseli - Sprawdzenie parametrów i położenia obrazu - Sprawdzenie balansu bieli - Sprawdzenie funkcji zamrażania obrazu - Sprawdzenie funkcji trybu obrazu - Sprawdzenie funkcji stroboskopowej - Sprawdzenie głowicy kamery * Połączenie ze sterownikiem i innymi adapterami * Mechanizmu mocowania endoskopów * Wbudowanego mikrofonu: częstotliwość i natężenie dźwięku - Sprawdzenie włącznika nożnego - Sprawdzenie optyk - Sprawdzenie światłowodów - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA: - Sprawdzenie kanałów świetlnych - Sprawdzenie intensywności światła - Sprawdzenie funkc. Automatycznego dopasowania oświetlenia - Sprawdzenie zanieczyszczeń komory żarnika - Sprawdzenie wentylatora - Sprawdzenie drożności otworów wentylacyjnych - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY MONITORA: - Sprawdzenie ustawień monitora - Sprawdzenie uchwytu montażowego - Sprawdzenie gniazd monitora - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg normy IEC 62353 DOTYCZY WÓZKA: - Sprawdzenie układu jezdnego - Sprawdzenie mocowania półek i szuflad - Sprawdzenie mocowania obudowy -Sprawdzenie mocowania monitora - Sprawdzenie mocowania uchwytów kuwet DOTYCZY OPROGRAMOWANIA: - Sprawdzenie wersji oprogramowania - Aktualizacja oprogramowania - jeśli dostępna - Sprawdzenie ustawień programowych - Sprawdzenie włącznika nożnego - Sprawdzenie przewodów połączeniowych - Sprawdzenie Video Grabbera - Sprawdzenie solitera SPRAWDZENIE KOMPUTERA SPRAWDZENIE INDUKCYJNEGO PODGRZEWACZA DO OPTYK TESTY FUNKCJONALNE Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 17 | Temat: Przeglądy bronchofiberoskopu Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przeglądy bronchofiberoskopu zgodnie z formularzem cenowym i zapisami Coroczny przegląd techniczny obejmujący sprawdzenie: - Szczelności endoskopu - Jakości obrazu ( ostrość, czystość obrazu, balans bieli) - Sprawności przycisków sterujących - Iluminacja światłowodu (%) - Stanu tuby wziernikowej - Stanu końcówki dystalnej - Stanu soczewki obiektywu - Stanu soczewek światłowodowych - Stanu kanału operacyjnego - Stanu obudowy endoskopu - Stanu układu pokręteł i zakresu jego wychyleń - Stanu trzpienia światłowodu oświetlającego Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 18 | Temat: Przeglądy histeroskopu SOPRO DUO S 165 z narzędziami Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Przeglądy histeroskopu SOPRO DUO S 165 z narzędziami zgodnie z formularzem cenowym i zapisami w SWZ - Oględziny zewnętrzne urządzeń, sprawdzenie stanu technicznego przewodów - Sprawdzenie działania poprawności funkcji urządzeń - Sprawdzenie działania alarmów - Sprawdzenie ustawień i regulacji parametrów -Testy bezpieczeństwa elektrycznego - Przesmarowanie elementów ruchomych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |

## Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu, funkcji, przeznaczenia za pomogą innych rozwiązań technicznych, przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

## Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

## Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do  wszystkich części zamówienia   maksymalnej liczby części zamówienia: [  ]   tylko jednej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Miejsce realizacji:

## siedziba zamawiającego – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

# Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 USTAWY PZP.

## Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

# Termin wykonania zamówienia

## Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

# Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

## Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dla zadań 1 -12 - posiadanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego w zakresie obejmującym zadania 1-12 Dla zadań 13 – 18 - osoby skierowane do wykonania zamówienia muszą legitymować się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia, jego autoryzowanego przedstawiciela lub innym dokumentem poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - min 2 osoby Dla wszystkich zadań - wykaz min. 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. obsługa serwisowa obejmujące legalizację / wzorcowanie/ testy specjalistyczne sprzętu i aparatury medycznej lub przeglądy urządzeń medycznych wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych usług będzie wynosiła wartość brutto wskazaną w pkt. 9.2 ppk. 1 SWZ. |

# Podstawy wykluczenia wykonawcy Z POSTĘPOWANIA

## Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp;

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

## wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

## Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

## Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10  ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.

## Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# informacja o podmiotowych środkach dowodowych, oraz   oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz innych dokumentach, które należy zlożyć wraz z ofertą

## Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity europejski dokument zamówienia - załącznik nr 3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy (w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) - załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). |
|  | PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE |
|  | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. |
|  | INNE DOKUMENTY |
| 3 | Formularz oferty - załącznik nr 1 |
| 4 | Formularz cenowy - załącznik nr 2 |
| 5 | Autoryzacja producenta W celu udokumentowania kryterium nr 2 - autoryzacja producenta dla zadań 13-18 należy przedstawić dokument aktualnej autoryzacji od producenta sprzętu lub firmy upoważnionej przez producenta, uprawniające do wykonania usługi serwisowej. |

## Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

## W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykaz osób 1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Posiadanie certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego w zakresie obejmującym zadanie 1 -12. 3. Osoby skierowane do wykonania zamówienia muszą legitymować się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia, jego autoryzowanego przedstawiciela lub innym dokumentem poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia - min 2 osoby dla zadania 13-18 |
| 2 | Wykaz dostaw lub usług Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz min. 2 dostaw (załącznik 6 do SWZ) odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z jednoczesnym wskazaniem, którego zadania te dokumenty dotyczą, z zastrzeżeniem że co najmniej jedna ze wskazanych dostaw będzie wynosiła wartość brutto: dla zadania nr 1 - 11 000,00 dla zadania nr 2 - 1 000,00 dla zadania nr 4 - 2 800,00 dla zadania nr 6 - 1 200,00 dla zadania nr 12 - 1 000,00 dla zadania nr 13 - 30 000,00 dla zadania nr 14 - 3 000,00 dla zadania nr 15 - 12 000,00 dla zadania nr 16 - 4 000,00 dla zadania nr 18 - 1 200,00 Dla zadań nr 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17 Zamawiający nie stawia warunku Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazanie min. dwóch dostaw, z których co najmniej jedna będzie wynosić min. sumę wartości wymaganej dla zadań, w których wykonawca składa ofertę. |
| 3 | aktualny certyfikat akredytacji laboratorium badawczego w zakresie obejmującym zadanie 1-12 |

## W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej – załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. |
| 3 | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. |
| 4 | Zaświadczenie z ZUS lub KRUS Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. |
| 5 | Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |
| 6 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |
| 2 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. |
| 3 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

## Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

## Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH podmiotów trzecich

## Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.

## Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:

## złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

## zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

## sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

## czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

## złożyć wraz z ofertą dokument ”Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

## przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 9.2 ppkt 2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

## Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ.

## Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.

## Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

## postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;

## wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

## ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania.

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Jednolity europejski dokument zamówienia”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami

## W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

## Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

## Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej” – znak sprawy: 88/2023.

## Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

## Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

## Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

## dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;

## do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

## Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

## stały dostęp do sieci Internet;

- posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

- komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje  z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

## włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

## Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

## pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;

## w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

## maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

## Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

## załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

## o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

## W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

## Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

## w zakresie formalnym:

mgr Barbara CHOROSZYŃSKA - Inspektor ds ZP tel.: za posrednictwem platformy http://epropublico(.pl tel: 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

## Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta ”Zapytania/Wyjaśnienia).

## Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

## Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ.

## Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

## Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

## W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Wymagania dotyczące wadium

## W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2023-12-20.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ.

## Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

## Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

## Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:

## wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;

## wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

## Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

## Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej:

## Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;

## w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

## oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, powinna być podpisana ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłana Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

## jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ”Oferta/Załączniki”, w tabeli ”Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

## Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.

## Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

## Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2023-09-22 do godz. 08:00.

# termin otwarcia ofert

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2023-09-22 o godz. 08:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

## nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

## cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

## W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

## W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

## Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia - zadania należy wyliczyć w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT, ceny jednostkowej brutto oraz wartości netto i brutto dla każdej pozycji w zadaniu. Następnie wartość netto i brutto należy zsumować w ramach zadania. Tak zsumowaną wartość brutto dla zadania należy przenieść do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ z podaniem kwoty należnego podatku VAT

## Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

## Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

## Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

## poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

## wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

## wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

## wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

| ## Zadanie częściowe | ## Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| ## 1 - Przegląd i legalizacja wag ## 2. Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzęń medycznych RIGIEL 288, oraz symulatora funkcji życiowych pacjenta RIGIEL UNI SIM ## 3 Wzorcowanie kalibratora termometrów BC300 ## 4 -Wzorcowanie miernika aktywności ATOMLAB 500 ## 5 - Wzorcowanie termometrów efento ## 6 - Wzorcowanie mierników uniwersalnych 34XR ## 7 - Wzorcowanie pehametru AD110PH | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Termin wykonania przeglądu - 35 ## 3 - Termin płatności - 5 |
| ## 8 - Wzorcowanie ręcznego kalibratora cisnienia CPH6200 | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Termin wykonania przeglądu - 35 ## 3 - Termin płatności - 5 |
| ## 9 - Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji SONEL MIC-1000 z wyposażeniem ## 10 - Wzorcowanie miernika temperatury TESTO 735-2 z sondą temperaturową ## 11 - Wzorcowanie termohigrometru LB-520B | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Termin wykonania przeglądu - 35 ## 3 - Termin płatności - 5 |
| ## 12 - Wzorcowanie urządzenia ALCOTEST ALCOSENSOR IV CM z drukarką | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Termin wykonania przeglądu - 35 ## 3 - Termin płatności - 5 |
| ## 13 - Przeglądy torów wizyjnych endoskopowych (zestawów), bronchofiberoskopu, videolaryngoskopów, fiberoskopu intubacyjnego, zestawu do videobronchoskopii, gietkiego wideoendoskopu intubacyjnego, ureterorenofiberoskopu, zestawu do laserowej enukleacji stercza, wideoendoskopu intubacyjnego z przenośnym torem wizyjnym, wideocystoskopu z procesorem. ## 14 - Przeglądy videobrnochoskopów, bronchofiberoskopu, bronchofiberoskopu z torem wizyjnym, bronchofiberoskopów video ## 15 - Przeglądy toru wizyjnego endoskopowego 3D z ramieniem robota (zestaw), endoskopu neurochirurgicznego z narzędziami, toru wizyjnego laparoskopowego einstein vision 3.0 3D ## 16 - Przeglądy zestawu do videostroboskopii XION ## 17 - Przeglądy bronchofiberoskopu ## 18 - Przeglądy histeroskopu SOPRO DUO S 165 z narzędziami | ## 1 - Cena - 60 ## 2 - Autoryzacja producenta - 10 ## 3 - Termin wykonania przeglądu - 25 ## 4 - Termin płatności - 5 |

## Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| ## Zadanie częściowe | ## Wzór |
| --- | --- |
| ## 1 - Przegląd i legalizacja wag ## 2 - Wzorcowanie testera bezpieczeństwa elektrycznego urządzęń medycznych RIGIEL 288, oraz symulatora funkcji życiowych pacjenta RIGIEL UNI SIM ## 3 - Wzorcowanie kalibratora termometrów BC300 ## 4 - Wzorcowanie miernika aktywności ATOMLAB 500 ## 5 - Wzorcowanie termometrów efento ## 6 - Wzorcowanie mierników uniwersalnych 34XR ## 7 - Wzorcowanie pehametru AD110PH ## 8 - Wzorcowanie ręcznego kalibratora cisnienia CPH6200 ## 9 - Wzorcowanie miernika rezystancji izolacji SONEL MIC-1000 z wyposażeniem ## 10 - Wzorcowanie miernika temperatury TESTO 735-2 z sondą temperaturową ## 11 - Wzorcowanie termohigrometru LB-520B ## 12 - Wzorcowanie urządzenia ALCOTEST ALCOSENSOR IV CM z drukarką | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert ## - Cof - podana w ofercie ## 2 - Termin wykonania przeglądu ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 35. ## gdzie: ## - Ozn war2 - podana w ofercie max 35 punktów ## od 1 do 4 dni - 20 punktów ## od 5 do 7- 10 punktów ## od 8 - 10- 5 punktów ## powyżej 10 - 0 punktów ## 3 - Termin płatności ## Liczba punktów = ( Ozn war3/Ozn max3 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war3 - podana w ofercie ## - Ozn max3 - najniższa spośród wszystkich ofert ## min 30 max 60 dni kalendarzowych |
| ## 13 - Przeglądy torów wizyjnych endoskopowych (zestawów), bronchofiberoskopu, videolaryngoskopów, fiberoskopu intubacyjnego, zestawu do videobronchoskopii, gietkiego wideoendoskopu intubacyjnego, ureterorenofiberoskopu, zestawu do laserowej enukleacji stercza, wideoendoskopu intubacyjnego z przenośnym torem wizyjnym, wideocystoskopu z procesorem. ## 14 - Przeglądy videobrnochoskopów, bronchofiberoskopu, bronchofiberoskopu z torem wizyjnym, bronchofiberoskopów video ## 15 - Przeglądy toru wizyjnego endoskopowego 3D z ramieniem robota (zestaw), endoskopu neurochirurgicznego z narzędziami, toru wizyjnego laparoskopowego einstein vision 3.0 3D ## 16 - Przeglądy zestawu do videostroboskopii XION ## 17 - Przeglądy bronchofiberoskopu ## 18 - Przeglądy histeroskopu SOPRO DUO S 165 z narzędziami | ## 1 - Cena ## Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ## - Cof - cena podana w ofercie ## 2 - Autoryzacja producenta ## Liczba punktów = Ozn war2 ## Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 10. ## gdzie: ## - Ozn war2 - Max 10 punktów: ## Tak 10 punktów ## Nie 0 punktów ## 3 - Termin wykonania przeglądu ## Liczba punktów = Ozn war3 ## Ozn war3 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 25. ## gdzie: ## - Ozn war3 - podana w ofercie max 25 punktów: ## od 1 do 4- 12 punktów, ## od 5 do 7- 8 punktów, ## od 8 do 10 - 5 punktów ## powyżej 10 - 0 punktów ## 4 - Termin płatności ## Liczba punktów = ( Ozn war4/Ozn max4 ) * 100 * waga ## gdzie: ## - Ozn war4 - podana w ofercie ## - Ozn max4 - najwyższa spośród wszystkich ofert ## min 30 max 60 dni kalendarzowych |

## Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

## Zamawiający poprawi w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

## - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.

## Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty.

# UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.10wsk.mil.pl.

## Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

# Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 264 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

## Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

## Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia treści umowy.

## Zamawiający po uprawomocnieniu się wyników postępowania prześle umowę wraz z załącznikiem wybranemu Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci e-maila), a Wykonawca jest zobowiązany wydrukować i podpisać umowę wraz z załącznikiem i w terminie do 3 dni dostarczyć ją do Zamawiającego. W przypadku opóźnienia Zamawiający może jednokrotnie wezwać Wykonawcę do podpisania umowy z wyznaczeniem 2-dniowego terminu dostarczenia umowy lub przybycie uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy pod rygorem odmowy podpisania umowy i dokonać wyboru kolejnej oferty.

## Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. W takim przypadku Zamawiający przygotowuje umowę wraz z załącznikiem i przygotowaną umowę wraz z załącznikiem przesyła na wskazany w ofercie adres e-mail dzień przed terminem podpisania umowy. Wykonawca sprawdza dane umowy, w przypadku błędów, omyłek, konsultuje je z osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego w tym samym dniu lub następnym, ale nie później niż do godz. 11:00. Po sprawdzeniu umowy Wykonawca w dniu wskazanym w umowie podpisuje umowę i przesyła ją pocztą elektroniczną w formie elektronicznej (.pdf) z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych nie później niż do godz. 10.00. Zamawiający po sprawdzeniu danych odeśle podpisaną umowę wraz z załącznikiem w tym samym dniu. W sytuacjach nieprzewidzianych możliwe jest przesunięcie terminu podpisania lub odesłanie umowy.

## W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

# projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

## Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

## Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:

## 1.Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 ustawy pkt. 2-4 i ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych. Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności:

## 1) w przypadku zmiany w sposobie realizacji zamówienia polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów ekonomicznych współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

## Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

# Aukcja elektroniczna

## Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

# Ochrona danych osobowych

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## Zamawiający informuje, że:

## administratorem danych osobowych Wykonawcy jest 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców Warszawy 5 , 85-681 Bydgoszcz.

## Tel.: +48 261 417 001; 261 417 448, e-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl

## w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest M. Powała, za pośrednictwem adresu e-mail: m.powala@10wsk.mil.pl ;

## dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi przeglądów legalizacji, wzorcowania, testów specjalistycznych sprzętu i aparatury medycznej – znak sprawy: 88/2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

## Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Załączniki do SWZ:

| Nr | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty |
| 2 | Formularz cenowy |
| 3 | Jednolity europejski dokument zamówienia |
| 4 | Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna) |
| 5 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| 6 | Wykaz dostaw lub usług |
| 7 | Wykaz osób |
| 8 | Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej |
| 9 | Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym |
| 10 | Projekt Umowy |
| 11 | Zakres usług.docx |
| 12 | Zasady Środowiskowe.doc |
| 13 | Oświadczenie.docx |

Wykonano w 1 egz. na 44.ark

Egz. 1-str. int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl.  T2612  B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 22.08.2023 r