# Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie 6 stanowisk laboratoryjnych do laboratorium podstaw elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej według załączonych schematów do badania:

- asymetrii w sieciach rozdzielczych,

- charakterystyk statycznych,

- analizy pracy miejskiej sieci niskiego napięcia,

- spadków napięć w sieci rozdzielczej,

- strat mocy i energii w sieci rozdzielczej,

- pracy równoległej transformatorów.

Stanowiska laboratoryjne mają mieć jednakowe oznakowania zacisków zgodne z polską normą. Na każdej ma znaleźć się trwale naniesiony schemat połączeń. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pracy, na obudowie ma być wyprowadzony przewód ochronny PE. Niektóre ze stanowisk mogą się grzać, więc konieczne jest bezpieczne odprowadzenie ciepła. Każde stanowisko musi być dostarczone wraz z przewodami łączeniowymi plus 20 procent dodatkowych przewodów. Obudowa ma być bezpieczna, studenci nie mogą mieć dostępu do części wewnętrznej, która ma być dostępna dla prowadzącego.

Gwarancja minimum: 36 miesięcy