Kraków dnia: 24.08.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa wszczepialnych wyrobów medycznych - stymulatory jednojamowe typu SSIR i dwujamowe typu DDDR oraz kardiowertery jedno-, dwujamowe oraz zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów” – znak sprawy ZP/29/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści stymulator jednojamowy oraz dwujamowy bez „Algorytmu wspomagającego programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta”? Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający dopuści introducery w rozmiarze 7 – 10,5 F? Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Gomuła