Kraków dnia: 24.08.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa wszczepialnych wyrobów medycznych - stymulatory jednojamowe typu SSIR i dwujamowe typu DDDR oraz kardiowertery jedno-, dwujamowe oraz zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów” – znak sprawy ZP/29/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w Pak. 2 poz. 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,8 Fr, 6,0 Fr, o długości 24, 26, 28 cm., otwarty - zamknięty o otwarty - otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, skalowany co 5 cm, otwarty - zamknięty lub otwarty - otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" o długości 150 cm, popychacz długości co najmniej 45 cm, z inteligentnym popychaczem umożliwiający sterowanie cewnikiem nawet po wyjęciu drutu lub cienki popychacz do URS. System blokujący z możliwością utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Gomuła