Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane polegające na modernizacji naziemnego lądowiska dla helikopterów  LPR w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ul. Juraszów 7-19 w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- rozbiórki istniejącej opaski strefy FATO, demontaż istniejącego systemu oświetlenia nawigacyjnego wraz z instalacjami elektrycznymi,

- wykonanie opaski strefy FATO,

- wykonania oznakowania płyty lądowiska,

- wykonanie systemu zasilania i sterowania instalacjami lądowiska,

- wykonanie oznakowania dziennego i nocnego lądowiska oraz obiektów trudno widzialnych z powietrza,

- wykonanie oświetlenia nawigacyjnego lądowiska wraz z sieciami elektro energetycznymi,

- instalację wskaźnika kierunku wiatru,

- instalację świetlnego wskaźnika ścieżki schodzenia,

- instalację latarni identyfikacyjnej,

- instalację układu sterowania, umożliwiającego załączanie systemów oświetlenia i pomocy nawigacyjnych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przez pilota śmigłowca,

- instalację naświetlaczy płyty lądowiska,

- instalację siłowników bram wjazdowych.