Kraków dnia: 2023-08-28

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: SZP-271-30-2023.588.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dzierżawa urządzeń do analizy parametrów krytycznych i zakup odczynników do urządzeń do analizy parametrów krytycznych oraz analizy poziomu glukozy” – znak sprawy SZP-271-30-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH , GRUPA 1, pkt 1: Czy zamawiający zobowiązuje wykonawcę do aktualizacji oprogramowania , jeżeli do prawidłowej pracy analizatorów z wyspecyfikowanymi odczynnikami potrzebne jest aktualne oprogramowanie. W przypadku braku możliwości aktualizacji oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania /wymiany analizatora na inny aparat z zachowaniem tych samych funkcjonalności z aktualnym oprogramowaniem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 2 Dotyczy: ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH , GRUPA 1, pkt 1: Prosimy o wykreślenie „Rok produkcji: 2023” w związku z tym, ze GRUPA 1 dotyczy tylko dostawy odczynników do posiadanych przez Zamawiającego analizatorów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zmawiający wykreśla zapis: Rok produkcji: 2023. Pytanie nr 3 Dotyczy: ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH , GRUPA 2, pkt 31: - Czy zamawiający udostępni zasoby serwerowe wirtualne lub fizyczne spełniające min. Wymogi techniczne aby zainstalować oprogramowanie wymagane w pkt 31 specyfikacji: -CPU: Quad core 3 GHz lub większy -RAM: 16 GB lub więcej - Dysk:100 GB lub więcej Sieć: 100 Mbps lub więcej Jeżeli nie , to Wykonawca dostarczy serwer fizyczny z w/w wymaganiami technicznymi do dodania w infrastrukturę szpitalną, który to serwer posłuży do instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, szpital nie udostępni. - Czy zamawiający udostępni system operacyjny do serwera z pytania A) Microsoft Windows Server 2019, standard lub Datacenter lub Microsoft Windows Server 2016, standard lub datacenter aby zainstalować oprogramowanie wymagane w pkt 31 specyfikacji? Jeśli nie, to wykonawca dostarczy licencję Microsoft Windows Server 2019 dla potrzeb instalacji systemu nadzoru nad aparatami POCT, dla serwera o fizycznych parametrach jak w pyt A) tj. dla PCU Qusd core 3 GHz (do 16 core). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, szpital nie udostępni. - C czy zważając na potrzebę zapewnienia wsparcia serwisowego systemu nadzoru nad POCT, zamawiający udostępni zdalny dostęp (VPN0 do sieci zamawiającego w zakresie potrzebnym do instalacji, wdrożeni i sprawowania serwisu systemu nadzoru POCT dla wskazanych przez Wykonawcę Pracowników? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Brak możliwości, Szpital nie zapewni. Pytanie nr 4 Dotyczy: ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH , GRUPA 2, pkt 1: Prosimy o uściślenie i o ujednolicenie wymaganego roku produkcji zgodnie z ppkt nr 1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: rok produkcji analizatorów minimum rok 2020. Pytanie nr 5 Dotyczy: zał. Nr 8.2 Projekt umowy dzierżawy – par. 9 pkt 7 (dla zadania 1 i 2) Czy zamawiający wyrazi zgodę aby okres przydatności do użycia oferowanych zestawów będzie wynosił 3 miesiące od dnia dostawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że okres ważności będzie wynosił min. 3 miesiące od daty dostawy.

Zamawiający