Kraków dnia: 2023-08-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa wszczepialnych wyrobów medycznych - stymulatory jednojamowe typu SSIR i dwujamowe typu DDDR oraz kardiowertery jedno-, dwujamowe oraz zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów” – znak sprawy ZP/29/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Pakiet 2 1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania moczowodów w skład, którego wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty i otwarty/zamknięty, popychacz sterowalny o dł. 45 cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ. 2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania moczowodów w skład, którego wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty i otwarty/zamknięty, popychacz prosty o dł. 43 cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/24/26/28 cm - do wyboru. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

Łukasz Grüner