## Arkusz1
PAKIET 1 – STRZYKAWKI DO PODAWANIA LEKÓW DOUSTNYCH
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka do podawania leków doustnych, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie tłoka przed wyciekiem leku: - końcówka strzykawki nie nadaje się do igieł jednorazowych - skala pozwalająca odmierzyć dokładną dawkę leku. Strzykawki pakowane pojedynczo. | 2 ml |  | 1000
|  | 5 ml |  | 1000
Razem
PAKIET 2 - MATERIAŁY DO GAZOMETRII DLA NOWORODKÓW I DZIECI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, o średnicy zewnętrznej ok. 1,6 mm, długość ok. 125 mm i pojemności ok. 98-100µl, w opakowaniach nie większych niż 250 szt. |  |  | 6000
2 | Kapturki do kapilar do gazometrii 1,50 – 2,20 , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 12000
3 | Mieszadełka do kapilar 1,6 mm, w opakowaniach nie większych niż 250 szt., 0,6 x 9mm |  |  | 6000
Razem
PAKIET 3 - ZESTAWY UROLOGICZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do nefrostomii (do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji) w zestawie podstawowym: 1. Kateter typu Pigtail; 2. Prowadnik stalowy sztywny"J" wykonany ze stali nierdzewnej w części proksymalnej a wczęści dystalnej miękka elastyczna stalowa sprężynka; 3. igła dwuczęściowa; 4. Rozszerzacz (dilatator) z koszulką rozrywalną; 5.Rozszerzacz (dilatator); 6. Strzykawka 10 ml Luer-lock; 7. Skalpel; 8. Kołnierz mocujacy; 9. Opaska zasciskowa | CH 12 F-Kateter; 18 G/20 cm Rozmiar(długość igły) |  | 60
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego nerki metodą jednostopniową powinien zawierać: 1.Kateter Pigtail 9Fx26 cm; 2. igła dwuczęściowa 15 Gx 29 cm; 3. Opaska zaciskacza; 4. Kołnierz | Kateter Pigtail 9Fx26 cm;igła 15 Gx 29 cm |  | 80
3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu CYSTOFIX : 1/. Kaniula punkcyjna rozdzieralna, CH 10, 2/. Cewnik wykonany z poliuretanu, CH 8, z dobrze widocznym oznakowaniem skali długości, z otworami bocznymi, z zawiniętym końcem, z przesuwanym zaciskiem, 3/ płytka mocująca, 4/ Worek na mocz 1500 ml, 5/ Igła długości 12 cm. | CH 10, CH 12 |  | 24
Razem
PAKIET 4- ENDOSTAPLERY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) z nożem w staplerze, długość ramienia 35 - 36 cm umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku pasujący do portu nr 13 |  |  | 6
2 | Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) z nożem w staplerze, długość ramienia 44 - 46 cm umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku pasujący do portu nr 13 |  |  | 27
3 | Ładunki liniowe do endostaplera , długość zespolenia 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy zamówieniu.# |  |  | 90
Razem
Uwaga: Zszywki do staplerów musza być zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 Tesle.
PAKIET 5 - ZESTAW DO LEWATYW
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 3000
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 130
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 100
Razem
PAKIET 6 - SIATKI POLIPROPYLENOWE NIEWCHŁANIALNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowych, niewchłanialnych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m²; wielkość oczek 0,5 - 0,9mm; średnica nici 0,15mm.
| o wymiarach 30 x 30 cm | 30 x 30 |  | 2
| o wymiarach 15 x 15 cm | 15 x 15 |  | 30
| o wymiarach 8 x 15 cm | 8 x 15 |  | 160
Razem
PAKIET 7 - ELEKTRODY ENDOKAWITARNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca dla dorosłych, odgięte, wykrywalne radiologicznie | 4-7F |  | 30
Razem
PAKIET 8 - CEWNIKI POLIURETANOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik poliuretanowy z pętlą 2 cm, skalowany co 1 cm, typu podwójny pigtail w wersji śród-operacyjnej – oba zakończenia katetera zamknięte, jałowy, pakowany pojedynczo, z prowadnikiem ze stali nierdzewnej. | 4,7-5F/26/4 |  | 10
|  | 6F/24/4 |  | 2
|  | 6F/26/4 |  | 4
|  | 6F/28/4 |  | 2
Razem
PAKIET 9 - SSANIE DO DRENAŻU OPŁUCNOWEGO Z WYMIENNYM WKŁADEM
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Ssanie do drenażu opłucnowego, zestaw trzykomorowy z zastosowaniem do drenażu czynnego, z drenem do pacjenta, z wymiennym wkładem. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr katalogowy. Instrukcja w języku polskim.. |  |  | 4
| Wkłady wymienne do zestawu trzykomorowego pasujące do zestawu z poz. 1, pakowane pojedynczo. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr katalogowy. |  |  | 6
Razem
PAKIET 10 - KANIULE DLA NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaniula do wkłuć obwodowych jałowa jednorazowego użycia z PTFE typu neoflon z końcówką LUER bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie kaniuli. Skrzydełka plastyczne, dobrze przylegające do skóry, małe, dające się złożyć i rozłożyć. Trójkątne ostrze igły, ze zwężeniem końcówki kaniuli. Z podaną prędkością przepływu (w ml/min) na opakowaniu jednostkowym, z możliwością aseptycznego otwierania. Pakowana pojedynczo, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie nie może zawierać celulozy. | 0,7x19mm przepływ 13ml/min |  | 1600
| Kaniule bezpieczne dla noworodków i dzieci z biokompatybilnego poliuretanu, bez portu bocznego, ze skrzydełkami z igłą z otworem przy ostrzu, który potwierdza umieszczenie kaniuli w żyle. Pakowana pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności i rozmiar. | 24G; 0,7x19mm |  | 20
Razem
PAKIET 11- RURKA INTUBACYJNA JEDNORAZOWA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku, sterylna, zbrojona wykonana z PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego ;znacznik położenia w postaci dwóch pełnych pierścieni; opakowanie typu folia-papier z widocznym oznakowaniem rozmiaru i daty ważności. Rozmiar:4 mm;4,5 mm;5 mm;5,5 mm;6 mm;6,5 mm;7,5 mm;8 mm;8,5 mm;9 mm;9,5 mm;10 mm wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wraz z:prowadnica do rurek intubacyjnych wykonaną z mosiądzu, o właściwościach poślizgowych: jednorazowego użytku dla rurek od rozmiaru, metalowy rdzeń wykonany z mosiądzu powlekany tworzywem sztucznym, dł. Od 300 mm do 450 mm w zależności od rozmiaru rurki, wymagana centymetrowa skala głębokości zaczynająca się dla rozmiaru 4,0 i 4,5-od 13 cm; dla rozmiaru 5,0;5,5 i 6,0 od 15 cm ; dla rozmiarów 6,5 i 7,0 od 17 cm; dla rozmiaru 7,5 i 8,0 od 19 cm; dla rozmiarów 8,5; 9,0; 9,5; i 10,0 od 21 cm. Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu-mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej; z miękkim końcem dystalnym. Sterylna, jednorazowego użytku, bezftalanową, bez lateksu. Na opakowaniu jednostkowym: oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia. W rozmiarach od 1,9-2,2 dł. 230 mm; od 3,0 i 4,0 dł.340mm;od 5,0 dł. 370mm ;od 4,0i5,0 dł. 600 mm. |  |  | 130
Razem
PAKIET 12- ZGŁĘBNIKI DO TAMOWANIA JAMY NOSOWO-GARDŁOWEJ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24
2 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 24
3 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32
4 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32
Razem
PAKIET 13- MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności około 4-5 ml, średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85mm. Dno probówki w kształcie kuli, jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, z korkiem w opakowaniach nie większych niż 200 szt. |  |  | 3200
2 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności 10 ml, średnicy zewnętrznej 16 mm wysokości ok. 105 mm, z dnem probówki w kształcie stożka, niejałowe, ze znacznikiem i kołnierzem, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 24000
3 | Probówki puste z polipropylenu PP o pojemności około 8ml, średnicy zewnętrznej 16 mm, wysokości 70 – 75 mm, z dnem w kształcie kuli, niejałowe, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 1000
4 | Kamery z siatką do określania liczby komórek w moczu i innych płynach ustrojowych 10 miejscowe typu Fast Read lub równoważne, w opakowaniu nie większym niż 100 szt. |  |  | 2400
5 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 24 mm w op. nie mniejszym niż 100 szt., nie większym niż 200 szt. |  |  | 1000
6 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 60 mm w op. nie mniejszym niż 100 szt., nie większym niż 200 szt. |  |  | 3400
7 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, krawędzie cięte , gładkie o wymiarach: 76 x 26 x 1 mm , w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 5000
8 | Szkiełka mikroskopowe, podstawowe, , o wymiarach 76x26x 1 mm szlifowane krawędzie, z jednym lub obustronnym polem matowym, pakowane po 50 szt. Zgodne z dyrektywą 98/79/WE i/lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2017/746 zgodne ze standardami ISO. |  |  | 33300
9 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 10 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 30000
10 | Pałeczki plastikowe z wacikiem, jałowe, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 100 – 300 szt. |  |  | 13400
11 | Pałeczki bez podłoża do wymazów bakteriologicznych, umieszczone w probówce , pakowane pojedynczo, jałowe, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, z naklejką, z datą ważności oraz miejscem na opis materiału do badań w opakowaniu nie większym niż 500 sztuk. |  |  | 6300
12 | Probówki puste typu Eppendorf , bezbarwne o pojemności 1,5 ml - 2,00 ml, średnicy zewnętrznej 11 mm , wysokości 40 mm , z dnem w kształcie kuli , nie jałowe , z korkiem płaskim , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 2500
13 | Probówki puste typu Eppendorf , bezbarwne o pojemności 1,5 ml , średnicy zewnętrznej 11 mm , wysokości 40 mm , z dnem stożkowym, nie jałowe , z korkiem płaskim , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 10000
14 | Probówki puste z PS , bezbarwne , o pojemności 4- 5 ml ,średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85 mm , z dnem w kształcie kuli , nie jałowe ,bez znacznika i bez kołnierza , w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 5000
15 | Korki karbowane o średnicy 12 mm, pasujące do szczelnego zamknięcia probówki z poz.14 |  |  | 5000
16 | Pipety plastikowe typu Pasteura , z tworzywa miękkiego , elastycznego, jednorazowe , o poj. 1 ml, długości ok. 14 cm , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 10000
17 | Probówki puste, okrągłodenne z PS lub PP o pojemności ok. 10-11 ml, średnicy 16 mm, nie jałowe, bez korka, w opakowaniu nie większym niż 500 szt. |  |  | 1000
18 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi , przeźroczyste, 9 łezkowatych wgłębień w 1 rzędzie , na 45 testów , w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 1000
19 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 1 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 10000
Razem
PAKIET 14- ZESTAW DO DRENAŻU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową typu Pigtail zawierający: - kateter 9 FR x 26 cm - igłę dwuczęściową 15 G x 29 cm - opaskę zaciskową - kołnierz | 9 FR |  | 30
|  | 6 FR |  | 30
|  | 12 FR |  | 2
Razem
PAKIET 15 - PROBÓWKI DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ I NAKŁUWACZE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Probówki puste z polistyrenu PS, do wykonywania badań serologicznych o pojemności 5 ml, średnicy zewnętrznej 12 mm, wysokości 75-85 mm. Dno probówki w kształcie kuli, nie jałowe, bez znacznika, bez kołnierza, i bez korka, w opakowaniach max. do 500 szt. Szczelnie pasujące do nakłuwaczy, drenów z pozycji nr 2 oraz szczelnie pasujące do korków z pozycji nr 3. |  |  | 4000
2 | Jednorazowe nakłuwacze drenów pochodzących od pojemników ze składnikami krwi, wielofunkcyjne, szczelnie korkujące probówkę z pozycji nr 1, w opakowaniach max. do 500 szt. |  |  | 2000
3 | Korki do probówek z pozycji nr 1, szczelnie je korkujące, w opakowaniach max. do 500 szt. |  |  | 20000
Razem
PAKIET 16 -EWAKUATOR LAPAROSKOPOWY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Ewakuator laparoskopowy, średnica 10 mmm, jednorazowego użytku, z woreczkiem do ewakuacji pobranych i wyciętych tkanek i preparatów, długość ok. 30 cm , o pojemnościach 200 ml, 400 ml,800 ml, 1200 ml. | 200 ml |  | 700
|  | 400 ml |  | 350
|  | 800 ml |  | 350
|  | 1200 ml |  | 60
Razem
PAKIET 17 - RĘKAWICE SEKCYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce (ilość par) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice sekcyjne lateksowe bezpudrowe - wymagania: * kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, * niejałowe, grubsza ścianka lateksu, * w opakowaniach nie większych niż 25 par, * AQL ≤ 1,5 * o długości minimum 295 mm * z teksturą tylko na palcach, * bezpudrowe, |  |  | 800
Razem
*Do oferty należy dołączyć:
- Dokument potwierdzający odporność rękawic na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną
PAKIET 18 - WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE DWUŁYŻKOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy (nazywany również kątowym), jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 400
Razem
PAKIET 19 - RĘKAWICE NITRYLOWE, DIAGNOSTYCZNE, PRZEZNACZONE DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w opakowaniach po 100 szt | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne , z wewnętrzna warstwą polimerową. Grubość na palcu 0,13 mm (±0,01 mm), wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem minimum 8 N. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Badane na przenikalność substancji chemicznych i wirusów. Pakowane po 100 szt., AQL ≤ 1,5, łatwo i pojedynczo wyciągane z opakowania, z mankietem zakończonym rolowanym brzegiem, o długości min. 240 mm, pasujące na obie dłonie Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność cystotatyków zgodnie z normą EN- 374-3 (min. 5 substancji) w postaci raportu z wynikami z badań. - na opakowaniu informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanol i izopropanol - na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic - Badania z jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z normą o ochronie osobistej ( certyfikat CE wydany przez europejską jednostkę notyfikowaną) oraz badania potwierdzające odporność na alkohole - Dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455 1-3 | S |  | 264
|  | M |  | 264
|  | L |  | 20
Razem
PAKIET 20- WORKI FOLIOWE ŚWIATŁOCZUŁE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 250mm szer. x 350mm dł. |  | 4000
2 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 280mm szer. x 410mm dł. |  | 3000
3 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 225mm szer. x 440mm dł. |  | 1000
4 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 330mm szer. x 450mm dł. |  | 2000
5 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 150mm szer. x 250mm dł. |  | 3500
6 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 200mm szer. x 350mm dł. |  | 3500
Razem
PAKIET 21 - PAŁECZKI Z WŁÓKNINĄ SWABS-TAMP VAG MAXI 12
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pałeczki z włókniną SWABS-Tamp Vag Maxi-12. Pałeczki plastikowe z wacikiem o wymiarach :dł. 27 mm, szer. 12 mm. Długość całkowita pałeczki 21 cm. Przeznaczone do badań cytologicznych i kolposkopowych. |  |  | 1000
Razem
PAKIET 22 - PAŁECZKI PLASTIKOWE Z WŁÓKNINĄ DO KOLPOSKOPII DŁUGOŚĆ 20 CM O ŚREDNICY 45 MM
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pałeczki plastikowe o długości 20 cm,z włókniną o średnicy 45 mm do kolposkopii. |  |  | 200
Razem
PAKIET 23 - KLESZCZYKI DO BIOPSJI GYN&PUSH AG.3.1.140
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kleszczyki do pobierania biopsji szyjki macicy, jednorazowe. Skuteczne pobieranie próbki bez długotrwałych krwawień. Pobranie materiału za pomocą jednego ruchu. Ergonomiczny kształt dostosowany do każdego typu wziernika. |  |  | 200
Razem
PAKIET 24 - SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, pakowane pojedynczo, o grubości nie mniejszej niż 2 mm, sztywne. STERYLNE. | 150/16mm-18mm |  | 24000 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 25 - PIPETY AUTOMATYCZNE I KOŃCÓWKI DO PIPET
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pipety automatyczne , z wyrzutnikiem końcówek, jednokanałowe, nastawne zmiennopojemnościowe , z autoklawowalnym zespołem trzonu , z licznikiem 3- cyfrowym, o pojemności w zakresie 20 -200 μl. - do każdej pipety dołączony certyfikat kontroli jakości |  |  | 1 szt
2 | Pipety automatyczne , z wyrzutnikiem końcówek , jednokanałowe , nastawne zmiennopojemnościowe , z autoklawowalnym zespołem trzonu , z licznikiem 3- cyfrowym, o pojemności w zakresie 100 -1000 μl.- do każdej pipety dołączony certyfikat kontroli jakości |  |  | 1 szt
3 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typ EPPENDORF Research plus , przeźroczyste lub żółte , wykonane z PP , o pojemności max. do 200 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 28000 szt | [6 empty] | 5
4 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typ EPPENDORF Research plus , przeźroczyste lub niebieskie, wykonane z PP , o pojemności max. do 1000 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt |  |  | 46000 szt | [6 empty] | 5
5 | Końcówki pasujące do oferowanych pipet automatycznych z pozycji 1 przeźroczyste lub żółte , o pojemności max. do 200 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt |  |  | 50000 szt | [6 empty] | 5
6 | Końcówki pasujące do oferowanych pipet automatycznych z pozycji 2 przeźroczyste lub niebieskie , o pojemności max. do 1000 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 25000 szt | [6 empty] | 5
Razem
W celu możliwości prawidłowej oceny produktów niniejszego pakietu, Wykonawca wraz ze złożeniem oferty, udostępni Zamawiającemu na czas oceny pakietu, po jednej sztuce pipet (poz.1 i 2) umożliwiając tym samym sprawdzenie kompatybilności końcówek do zaproponowanych pipet. Po sprawdzeniu kompatybilności i ocenie próbek pipety zostaną zwrócone Wykonawcy.
PAKIET 26 - POJEMNIK PS
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik z polipropylenu, jednorazowego użycia, niejałowy, o pojemności 15 ml z nakrętką, na wycinki histopatologiczne,bez formaliny(pusty), z nalepką zawierajacą imię i nazwisko pacjenta, nazwę oddziału, numer pesel.Produkt musi być wyrobem medycznym. |  |  | 14000 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 27 - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, NITRYLOWE, BEZPUDROWE O PRZEDŁUŻONYM MANKIECIE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op.po 100 szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Mankiet minimum 290 mm, na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1:2015, dla co najmniej 12 substancji chemicznych z barierowością na min. 1 poziomie, potwierdzona raportem z badań na przenikanie substancji chemicznych min. z grup kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad alkoholi oraz aldehydów, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i zgodne z EN 420. Sklasyfikowane jako klasa I wyrobu medycznego i kategoria III typ B środka ochrony indywidualnej zgodne z normą EN-ISO 374-1, pakowane po 100 szt. Grubość 0,09 mm, na palcu 0,14 mm (+/- 0,01 mm), siła zrywania przed starzeniem min. 8 N. AQL ≤ 1,5. Otwór dozujący zabezpieczony folią chroniąca zawartość przed kontaminacją. | S,M,L |  | 746 (746 op. po 100 sztuk) | [6 empty] | Po jednym opakowaniu z każdego rozmiaru
Razem
PAKIET 28 - WORKI STOMIJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worki samoprzylepne, przeźroczyste, na rzepy, jednoczęściowe. |  |  | 1200
2 | Worki dwuczęściowe: płytka plastyczna + worek przeźroczysty – otwarty. |  |  | 20
3 | Worki samoprzylepne z wypukłym przylepcem typu conrex – otwarte, cieliste. |  |  | 120
4 | Worek przeźroczysty, odpuszczalny do przetok. |  |  | 210
5 | Pasta uszczelniająco –gojąca – stomijna. (preferowana pasta o pojemności maksymalnie 60 g) |  |  | 16
6 | Puder stomijny pochłaniający wilgoć.W opakowaniach max 30 g |  |  | 4
7 | Pierścienie uszczelniające pod płytkę stomijną o średnicy 40 mm |  |  | 240
Razem